广东省妇幼保健院询价投标文件格式

本部分所列之文件要求均为“*”号条款，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。

投标人须知

- 投标人须填写、复印证件原件、装订和递交以下规定之表格以及有关资料(一式二份)。

2、	要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。

3、资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。

- 4、投标人所提交之资格资料由采购方根据洽谈文件之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。

- 附件1       报价一览表

- 附件2       投标明细价格表

- 附件3       技术要求偏离表及配置清单

- 附件4       商务要求偏离表

- 附件5       资格证明文件

# 附件1		报价一览表

投标人名称：

采购编号：

所投包号：

设备名称：

| 序号 | 内容 | 设备名称 | 产地品牌 | 型号 | 单价 （人民币：元） | 数量 | 总价 （人民币小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 完成检测项目的试剂 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |  |  |  |  |

注：  报价以货交采购人指定地点（包括安装、调试、验收等）含全部税费价格。

投标人代表签字：                                      .

（公章）

职务：                                      .

日期：                                      .

# 附件2  投标明细价格表

投标人名称: 										采购编号/包号:

设备配置清单及报价

| 序号 | 主机及耗损件名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 主机及配件单价(人民币) | 货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 价 |  |  |  |  |  |

配套试剂报价明细表

| 序号 | 试剂名称 | 注册证号 | 规格 | 最小包装单价 (元) | 理论测试数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 检验项目综合试剂单价成本(即每人份测试的试剂综合成本)计算过程： |  |  |  |  |  |

注：理论测试数是指某种试剂(尤其是质控液、清洗液、定标液类)按设备检测所需的固定消耗量计算，最多可用于多少份测试。

投标人签字（公章）：

说明：1、如果总价与单价不符，以单价为准。2、报价应采用人民币。3、选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

# 附件3		设备技术规格/要求偏离表

说明：投标人必须对应用户需求书的技术内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人可自行补充所投产品其他主要技术指标以全面展现设备的性能。

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标设备实际参数 (投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测参数至少包括：WBC、NEUT、%NEUT、EOS、%EOS、BASO、%BASO、#LYMPH、%LYMPH、%MONO、%MONO、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW、PLT。▲具备有核红细胞检测功能。 |  |  |  |
| 2 | 检测模式至少包括：CBC、CBC+DIFF |  |  |  |
| 3 | 检测速度：≥80样本/小时 |  |  |  |
| 4 | 样本进样模式：全自动全血标本进样、手动全血标本进样、微量全血标本进样（标本量≤20ul/次） |  |  |  |
| 5 | 线性范围： WBC: 0.00～200×103/ul， RBC: 0.00～8.0×106/ul， PLT: 0～2000×103/ul |  |  |  |
| 6 | ▲具备体液（脑脊液、胸腹水、关节腔积液等）检测功能 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人授权代表签字（公章）：

日期：

职务：

# 附件4  设备商务要求偏离表

说明：投标人必须对下表内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

| 序号 | 商务条款 (对应用户需求书的其他要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期及响应时间：整机原厂免费全保≥5年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，供应商在接到设备报修后，2小时内响应，24小时内现场维修；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。 |  |  |
| 2 | 安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训采购人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，培训资料留存使用科室，培训登记表留存设备科。 |  |  |
| 3 | 售后服务承诺：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，至少每季度由经厂家培训合格的工程师回访做一次常规保养，保养记录留存设备科。质保期满后，厂家终生免费维护≥1次/年 |  |  |
| 4 | 备件供应要求：在广东地区有专业的维修工程师和维修点及国内有零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。零配件在该设备停产后还需保证5年的供应。 |  |  |
| 5 | 维修要求：必须提供设备的使用手册及维修手册；若设有维修密码或密匙应无条件免费提供。 |  |  |
| 6 | 提供设备易损配件、耗材(如有)的最优惠报价单 |  |  |
| 7 | 成交供应商需在接到设备科电话通知后3个工作日内发送合同电子版至设备科邮箱，根据设备科邮件回复的意见修改后3个工作日内将纸质版合同递交设备科(番禺院区)办公室，否则取消成交资格 |  |  |
| 8 | 中标人或生产商免费提供该机接入LIS(检验系统)所需的技术、服务支持。 |  |  |
| … |  |  |  |

# 附件5  资格证明文件

## 附件5A  设备制造商及配套试剂生产商三证：企业法人营业执照副本、医疗器械生产企业许可证(适用于纳入医疗器械管理范畴的设备)、医疗器械注册证及登记表(有效期内)。

附件5B	  制造厂商出具的授权函（如投标人为代理商）

致：广东省妇幼保健院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

(1)	代表我方在中华人民共和国办理贵方第			号洽谈公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

(2)	作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担洽谈文件规定的义务。

(3)	我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

投标人名称：						出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

投标人也可提供制造商长期授权的有效证书。

## 附件5C  设备及耗材经销商相关证件：企业法人营业执照副本、医疗器械经营企业许可证(适用于纳入医疗器械管理范畴的设备)、组织机构代码证副本、税务登记证副本(国税、地税)

## 附件5D 法人授权书

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为              的            项目的货物或服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，有效期至本项目结束。特此声明。

单位名称：

地址：

法定代表人签字盖章：

职务：

投标人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

## 附件5E  售后服务承诺书(由售后服务单位出具)

附件5F  销售业绩证明材料3份及以上(三级医院设备采购合同或中标通知书、试剂发票)