广东省妇幼保健院询价文件

项目编号：　       YNZB201610            .

项目名称：广东省妇幼保健院采购医学装备管理系统项目

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2016年11月3日

广东省妇幼保健院

医学装备管理系统项目采购询价公告

广东省妇幼保健院采购医学装备管理系统项目进行询价，邀请合格的服务商参与询价。现将本项目采购需求进行公告，公告期2016年11月9日至2016年11月15日。有关事项如下：
一、采购项目编号：YNZB201610
二、采购项目名称：广东省妇幼保健院采购医学装备管理系统项目
三、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 名称 | 数量 | 限价（万） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购医学装备管理系统项目 | 1项 | 19.8 | 财政资金 |

详细用户需求详见本公告附件。

四、供应商资格条件
    投标人除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
     1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
     2、投标人须具有所投软件的《软件著作权登记证书》。

3、本次招标只接受独立法人投标，不接受任何形式联合体投标。

五、符合资格的服务商应当在2016年11月9日至11月15日8:00-12:00，14:00-17:00（周六、周日除外）携带加盖公章的企业法人营业执照副本、法人授权书等证件的复印件到广东省妇幼保健院番禺院区医技楼8楼招标办购买招标文件，本招标文件每套售价为100元人民币，售后不退。有关此次招标邀请事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向招标办查询。

广东省妇幼保健院招标办         地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

电话：020-39151618       传真：020-86505085        网址：www.e3861.com

六、联系方式：黄先生020-39151618
七、谈判时间：2016年11月16日16:00
八、谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼七楼会议室

招标办公室

2016.11.3

广东省妇幼保健院计算机信息安全等级保护测评项目需求

(一)、系统设计要求

1、医学装备管理系统”，以下简称“系统”是已经开发成功的，符合医院医学装备实际管理要求，并能满足下述功能列表要求的专用软件产品。

2、系统必须参照和符合卫生部三级评审相关文件指导和检查要求标准。

3、系统必须具备良好的流程性、可操作性和易用性，应支持全流程导航模式和功能列表模式，工作人员设定权限后，进入系统只能看到自己的操作功能，并可按操作人员的使用频率自动设置操作人员的常用功能。

4、系统必须有较强的适应性和延展性，各种选项均可以实现自定义设置。

5、系统所有报表必须支持数据导出、自定义查询、过滤功能，并可自定义设置单据或报表的显示栏位。

6、系统必须有较强的实用性，根据医院的实际需求进行定制开发，总体系统功能视医院实际情况而定,可为医院提供免费试用，并且享有独立的知识产权。

7、应根据招标要求提供完整的系统建设方案，且系统所属的各个功能模块必须全部在同一技术平台上完成开发和建设，否则视为不符合建设要求。系统应是基于B/S兼容C/S架构，数据库采用Sql Server 2005以上或Oracle 10G以上数据库平台；系统支持IE6.0以上，需要支持并发数300以上。

8、系统支持移动互联网，能通过手机等终端的APP或微信查询部分报表。

8、开放数据接口，可与医院任何第三方软件系统实现无缝对接。

9、系统在国家三级以上医院成功应用案例不少于两家，并提供针对本项目建设的主要技术研发、实施和服务人员的名单及其项目经历以及具有良好的履约和售后服务能力，并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务。

10、根据用户需求免费对系统软件进行二次开发。

11、项目工期要求：签订合同之日起60个工作日内完成该系统投入使用。

（二）主要功能参数

| 系统名称 | 系统功能模块 | 系统主要功能 | 系统详细功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医学装备专用管理软件 | 1、系统基础设置 | 医疗器械分类及代码 | 系统初始化标准医疗器械分类及各种代码，且完全符合最新卫生部标准医疗器械分类（68编码） |
|  |  | 医学装备基础档案管理 | 系统自动默认初始化医院常用的医学装备编码、名称及一些专用的标识，并且有计量器具类别、周期、质量控制标识、急救设备标识、特种设备标识、是否属于固定资产等。 |
|  |  | 科室及负责人设置 | 可按医院实际情况灵活设置各科室的基本情况，以及科室负责人交接记录。 |
|  |  | 工作组设置 | 可自定义设置设备科工作组，即按工作岗位进行分组，并按分组设置工作人员权限 |
|  |  | 工作人员设置 | 给操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护和权限维护，可与医院人力资源或OA系统的用户信息对接。 |
|  |  | 自定义信息维护 | 如设备的使用、维修状态、计量等 |
|  |  | 独立的医学装备管理模块 | 有独立的医学装备管理模块和界面，模块中有医学装备管理所需的相关信息，如：医学装备保修期限、注册证、生产厂家信息、计量信息等。 |
|  |  | 基础数据导入 | 可通过EXCEL将医院现有的医学装备管理数据和资产数据导入到软件系统中，避免重复录入。 |
|  |  | 系统操作日志 | 对系统中关键操作进行记录(包含操作类型、操作人、操作时间、操作IP等关键信息) |
|  | 2、医学装备购置管理 | 科室采购申请 | 临床科室通过软件系统，提交设备采购申请（分计划内、计划外），并根据实际情况，提交推荐供应商，参考价格等，大型设备采购申请需要上传采购论证表附件（可下载论证表）。 |
|  |  | 年度装备采购计划管理 | 设备科自动汇总各科室的采购需求，根据实际审批情况（分科室、院领导或主管部门审批），记录设备采购状态，并自动生成采购计划表。 |
|  |  | 备选OA系统接口 | 科室采购申请与各级领导审核部分，直接通过医院OA系统提取关数据。 |
|  |  | 年度计划执行情况汇总 | 可查阅年度实际采购执行情况和进程，便于设备科随时掌握整体进程，以及进行年度采购对比，价格对比情况。 |
|  |  | 供应商档案及资质管理 | 分区域建立医院供应商档案库，包含供应商基本信息，以及售后维护相关信息，同时能自定义建立不同种类供应商的各种有效证照信息，并支持上传附件。 |
|  |  | 设备采购招标管理 | 生成采购计划后，可自动根据待采购设备生成设备招标记录，记录参与设备采购的供应商基本信息和投标价格，并确定最终中标人。 |
|  |  | 合同模板维护 | 可根据医院实际合同情况，自定义多个合同模板，合同录入后可自动按合同模板生成电子版本的合同，避免重复输入。 |
|  |  | 合同录入 | 医院确定供应商供货后，可选择合同模板后录入合同相关的信息，主要包含合同的签订信息、采购设备信息（支持附属设备）以及付款条款，合同审核后，可自动生成电子合同，同时支持上传合同电子版扫描件或合同附件。 |
|  |  | 采购验收 | 采购验收单，可支持验收到科室或验收到仓库，同时可通过引入合同或采购计划，自动生成采购验收相关信息，验收时，可记录验收的随机相关资料，并自动生成并打印验收单，科室验收后，数据进入到科室资产列表中。 |
|  |  | 采购验收质量评价 | 采购验收时记录质量评价内容。 |
|  |  | 科室领用 | 针对采购入库到仓库后，通过科室领用将设备领出到科室，可自动打印领用单。 |
|  |  | 票据（发票）管理 | 发票管理主要针对供应商预付款的处理，可通过验收时，录入发票，或通过查询出应付款的记录后，将付款发票录入进行入库管理。 |
|  |  | 应付款管理 | 应付款办款处理主要分为付款申请、付款审核、付款处理等几个阶段，系统自动生成付款申请记录表，接合发票和合同内容通过审核后产生付款处理清单，提交财务部门办理付款手续，付款后可进行付款状态的处理，便于查询。 |
|  |  | 各类数据查询 | 灵活支持各类比如合同查询、库存查询等。 |
|  | 3、医学装备资产管理 | 设备资产新增 | 可直接新增科室资产，应用于不走采购验收的医学装备，可直接选择基础设备编码和名称，自动按医疗器械标准代码（68码）生成设备唯一条形码，自动生成设备的基本属性，生成固定资产卡片；可记录大型设备的附属配件；可上传技术文档及操作手册；支持设备图片的上传与显示；针对数量较多的设备，可支持自定义复制功能，进行快速批量录入； |
|  |  | 入帐审核管理 | 新增资产设备默认状态为“未审核”状态，通过入帐审核后，资产信息不可修改，资产信息进入到财务汇总报表中，未审核不纳入资产报表中。 |
|  |  | 设备档案管理 | 集中管理和查阅设备档案，包含设备的资产基本信息、文档管理、合同管理、设备维修保养记录、资产卡片和条码记录、图片信息、资产转移、报废全记录。 |
|  |  | 资产条码、资产卡片 | 可自动生成一维、二维条码标签，并接合条码打印机打印条码，自动生成医院资产办用资产卡片，体现资产基本信息和转移变动信息。 |
|  |  | 设备转科管理 | 用于处理设备从原科室申请调转到新的科室，流程为先申请转科后审批，系统可自动生成转科申请单，经审批后设备转移到新的科室。 |
|  |  | 资产报废管理 | 用于处理医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产列表中消失。 |
|  |  | 资产盘点管理 | 可按照医院科室、设备类型进行资产的盘点，可支持PDA盘点，盘点后自动生成盘点盈亏报表数据，供医院领导做盘点总结。 |
|  |  | 资产明细查询 | 可按照多条件（有一些常用条件加上自定义条件组合查询）对医院的资产数据进行查询。 |
|  |  | 资产分布查询 | 可按设备金额、设备品种、单品进行查询此设备在医院全院的分布情况。 |
|  |  | 资产报表及与财务系统接口 | 按月份定期产生新增、变动、报废处置各类财务用到的报表,可按财务要求生成数据，可进行接口配置处理。 |
|  | 4、文档/法律法规管理及查阅 | 文档类型维护 | 按医院自定义各种文档类型的维护（如法律法规、规范、申请、购置、计划）。 |
|  |  | 文档上传 | 按文档类型和格式存储文档，便于统一管理。 |
|  |  | 文档下载 | 供医院所有科室共享，可随时下载相关文档。 |
|  |  | 培训文档及培训计划 | 通过系统制定培训计划，并记录培训详细相关的主题，可上传培训相关文档。 |
|  |  | 培训到期提醒 | 培训日期到期后提醒。 |
|  |  | 培训到期执行记录 | 培训实施后进行相关情况的反馈和记录。 |
|  | 5、医学装备维修管理 | 医学装备常见问题维护 | 系统按分类建立医学装备常见的问题处理集，便于维修同类问题时选择。 |
|  |  | 科室故障报修 | 可通过软件系统进行维修的保修，要求按科室列表详细的设备信息，对过增加报修记录，支持台帐与非台帐设备报修，报修后可自动体现到维修工程师的工作平台，并可打印维修单。 |
|  |  | 集中调度派单 | 科室报修后，可将报修数据集中到调度中心， 由调度工作人员根据报修类型，派单给不同组别的工程师进行维修，或者自动发送报修消息给各工程师。 |
|  |  | 科室设备状态查询 | 科室可对已经报修的设备进行状态的查询，了解设备的维修状态和进程。 |
|  |  | 维修验收管理 | 针对已经维修的设备，交由科室验收，验收时，应体现出设备的维修情况，包含费用，维修工程师、故障情况，反馈意见，以及验收评价。 |
|  |  | 医学装备维修处理 | 系统能自动按维修状态、维修工程师将全院维修中的设备进行列表显示，清晰知道各种状态的设备有哪些。 |
|  |  | 工程师工作量统计 | 系统能按工程师维修的工作量情况进行统计和分析，且能支持图形展示对比。 |
|  |  | 维修费用统计分析 | 系统能按自定义条件统计和分析医院各科室、各设备的维修总费用，并能将数据同步图形进行展现对比。 |
|  |  | 设备故障率统计分析 | 能根据维修的相关数据进行统计出单机设备维修故障率按排名展示，同时能按维修消耗的费用金额进行排名显示，为医院设备评估和采购提供数据支持。 |
|  |  | 维修合同管理 | 与采购合同管理独立的维保合同管理模块。 |
|  |  | 维修配件管理 | 能支持维修配件的档案管理，以及出入库管理，在维修时，如果有消耗配件，系统自动冲减少，可根医院现有的配件系统进行关联，资产科入库后自动生成。 |
|  | 6、计量器具/特种设备管理 | 计量设备档案管理 | 能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后计量设备自动生成和判断，可查阅各科室、各种类型的计量设备。计量检定完成后，根据计量局检定费用总表导入后，自动生成计量器具检定总账和分户账，并与系统有的计量器具自动匹配。 |
|  |  | 特种设备档案管理 | 能按特种设备标识，将医院现有的特种设备档案按条件进行查询。 |
|  |  | 计量器具初始化 | 初始化上次各种计量设备的强检日期，可单个或批量将计量设备的上次检测日期进行更新，系统可自动根据计量周期产生下次检测日期。 |
|  |  | 计量器具强检日程表 | 可定期按科室、按月份、按计量设置类型查询待计量设备，并产生强检日程表，通知各科室或到科室提取强检设备进行强检。 |
|  |  | 计量器具强检记录 | 完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定厂家、费用、合格标志等，并对一些异常情况进行申报，若出现问题可直接转维修。 |
|  |  | 计量记录查询 | 可按各种条件查询已经检定的设备记录。 |
|  | 7、质量控制 | 质控、保养、巡查项目参数设置 | 系统可支持质量控制中所有项目的自定义维护，如：质控设备检测项目参数设置（如呼吸机、监护仪、高频电刀等），PM保养一、二级保养、巡检参数、开机质检的维护。 |
|  |  | 质控设备档案建立 | 系统能自动根据系统初始化的设备档案参数，标识和归类待做质检的设备档案。 |
|  |  | 质控到期检测提醒 | 可根据设定的周期进行质检提醒。 |
|  |  | 质控检测记录 | 完成质量检测后，可自动根据模板产生质量检测参数及相关检测数据，检测项目自动带出相关的参数和参考值，字符类型默认正常值，数值类型由相关人员录入或批量导入，可导出打印。 |
|  |  | 设备保养PM计划制定 | 针对待保养的设备，由工作人员制定日常、一级、二级保养；系统自动根据保养目录，生成保养项目，同时支持院内、厂家保养。厂家保养到期后通知厂家到医院保养。可支持一台设备多个保养计划以及保养项目的复制功能。 |
|  |  | 到期保养记录与查询 | 到期保养提醒，保养完成后，记录实际保养情况，保养人，以及相关验收人，同时自动产生下次保养计划，便于保养提醒。 |
|  |  | 设备巡检记录 | 可自动根据设置的巡检模板，产生相关的巡检记录表，并到期提醒，可导出打印。 |
|  |  | 不良事件上报 | 能按卫生部标准要求记录医疗器械不良事件，并按相关格式产生不良事件记录和上报相关领导。 |
|  |  | 各种评价自定义 | 可按医院要求自定义设置科室调查表，厂家评价相关评价标准。 |
|  |  | 科室满意度评价 | 按科室提交满意度评价，并形成满意度统计分析 |
|  |  | 厂家服务评价 | 能按维护内容对医学装备厂家进行评价。 |
|  | 8、公共/急救/租赁类设备管理 | 公用/急救/租赁类设备档案管理 | 能按照设备的基本属性对公用、急救设备设备进行分类管理。 |
|  |  | 设备借用登记 | 设备借用时，双击或通过扫描条码，并登记借用科室、借用日期及相关信息，针对租赁设备还可需要记录借用费用标准。 |
|  |  | 设备归还管理 | 设备使用完后，归还了设备调度中心，记录归还日期，归还人及相关信息。 |
|  |  | 设备使用查询及汇总 | 可按设备进行统计设备的使用情况，租赁设备可以统计设备的费用。 |
|  |  | 调度设备管理人员值班表 | 记录周期轮班的调度人员值班表，包含人员联系相关信息，便于科室随时方便查询与联络。 |
|  |  | 设备借用催还提醒 | 针对已借出设备，根据预计归还日期产生催还提醒列表。 |
|  | 9、效益分析报表管理 | 单机效益分析设备建档 | 可按金额设置哪些设备需要做效益分析，自动体现到效益分析设备建档中。 |
|  |  | 单机数据录入 | 可通过手工录入单机的收入和各项支出数据，形成完善的效益分析数据报表。 |
|  |  | 单机数据Excell导入 | 可根据效益分析数据表格格式，工作人员批量录入到EXCEL中后，一次性导入数据。 |
|  |  | 效益分析报表 | 系统能按自定义查询单机月度、季度、年度展现设备的效益分析表，并支持图形对比。 |
|  |  | 科室效益报表 | 能按自定义条件查询和汇总科室月度、季度、年度分析表，并支持图形对比 |
|  |  | 效益分析评估表 | 系统自动根据大型设备的收益数据计算设备的回本期。 |
|  |  | 单机综合评定表 | 系统根据设备的回本期和不同金额回本对应的等级，进行设备的综合评定录 |
|  |  | ▲与第三方系统的接口 | 与医院现有的HIS、LIS、PACS系统对接，提取单机的收入信息和检测人次。 |
|  | 10、工作提醒平台 | 合同到期提醒 | 各类工作提醒，自动弹出（能自定义工作提醒的周期，比如1天内、3天内、7天内、1月内等需要待办事项）并支持手机短信群发功能（临床科室可通过手机短信提醒维修组下科室进行设备维修）、增加医师操作、工程人员证件到期有提醒,答询留言板回复功能。可实现微信和客户端提醒。 |
|  |  | 应付款到期提醒 |  |
|  |  | 巡检保养到期提醒 |  |
|  |  | 设备报修待处理提醒 |  |
|  |  | 维修待验收提醒 |  |
|  |  | 质控检查到期提醒 |  |
|  |  | 计量周期检定到期提醒 |  |
|  |  | 待归还设备催回提醒 |  |
|  |  | 库存、有效期预警提醒 |  |
|  |  | 证件到期提醒 |  |
|  |  | 付款提醒 |  |
| 跨平台科室联网终端系统 | 1、设备资产管理 | 设备申购 | 临床科室通过平台上报年度采购计划，申请后可直接打印申购表，签字后提交到设备科 |
|  |  | 资产档案查询 | 可按科室权限查询本科室的资产台帐 |
|  |  | 故障报修申请 | 临床科室登录系统进行设备故障报修。 |
|  |  | 维修验收评价 | 维修完成后提醒报修人员进行验收评价 |
|  |  | 资产报废申请 | 临床科室通过平台提交报废申请，申请后可直接打印报废申请表，签字后提交至设备资产部 |
|  |  | 效益分析查询 | 可查询大型设备的效益分析数据 |
|  | 2、耗材管理 | 科室申请 | 科室提交采购申请，并可查询库存情况 |
|  |  | 领用查询记录 | 按时间段查询本科室领用记录，以便核帐 |
|  | 3、公用管理 | 文档查阅 | 可查询和下载院内的各种共享文档。 |
|  |  | 培训管理 | 设备科提交培训计划后，临床科室可查询相关培训内容。 |
|  |  | 不良事件上报 | 能按卫计委标准要求记录医疗器械不良事件，并按相关格式产生不良事件记录和上报相关领导或能自动关联OA系统中现有不良事件上报系统。 |
| 配套服务器 （数量：1台） |  | 含系统运行所需的服务器及相关软件平台 | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 芯片组：Intel C610芯片组， 处理器：1个Intel Xeon E5-2620 v3（6核/2.4GHz/15M缓存，最大可支持至18核处理器） 内存：16GB RDIMM ECC 2133 DDR4 内存， 硬盘：4块600G 硬盘,最大支持12个3.5寸或26个2.5寸或3.5+2.5混插硬盘扩展，且硬盘故障不返回 RAID功能： RAID710卡,支持0,1,5,10,50等RAID级别,2GB缓存、超级电容，支持RAID6,60; 网卡：标配4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口， 配件：机架安装滑动导轨 电源：电源输出功率冗余750W钛金电源，可选1600W高功率电源 冷却系统：支持5+1冗余热插拔系统风扇 I/O扩展：扩展槽 无GPU时≥8个PCIe 3.0,配GPU时≥7个PCIe 3.0, 4个USB接口，1个串口,DP接口 服务：原厂3年7x24小时电话支持 提供上架及操作系统安装服务 |

（三）、售后服务

- 质量保证期内的售后服务

本招标文件中所有系统必须提供以下质保条件：

1、质量保证期：系统最终验收后不少于3年。

2、质保期内，投标方应负责免费解决所提供产品或服务及其附件、安装介质的任何故障，免费对应用软件系统（包括所有功能模块及系统集成工具）进行升级。

3、投标方必须在2小时内对招标方所提出的维护要求做出实质性响应，并提供应急响应策略。

4、在投标文件中，投标方应提供详细的售后服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务人员配置、服务流程设置、服务支持种类、服务具体内容、服务响应时间等几个方面进行明确的说明。

5、投标方须认真理解上述质保要求，详细列出售后服务方案，应答内容将作为合同的一部分。

6、若该软件系统达不到用户需求需要二次开发，完成后才能进行验收。

- 质量保证期外的技术支持与服务

投标人承诺质保期后的售后维护年服务费不得高于合同总额的10%，投标方必须针对所提供的系统向招标方提供质量保证期外的技术支持和服务，投标方在投标文件中应详细阐述质量保证期外的技术支持及服务的内容与范围，但终身免费为软件升级服务。

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中供应商资格要求一致） |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。 |  |
|  | 2. 法人授权书（原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名）。 |  |
|  | 3、投标人须具有所投软件的《软件著作权登记证书》 |  |
|  | 4. 本项目不接受联合体参加谈判。 |  |
|  | 5. 供应商须已登记报名并获取本项目谈判文件。 |  |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |  |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |  |
|  | 2.对标的服务的关键条款没有报价漏项。 |  |
|  | 3.提交报价函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |  |
|  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |  |
|  | 5.主要技术条款满足招标文件要求。 |  |
|  | 6.报价有效期为投标截止日起90天。 |  |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |
| 结论 |  |  |

备注： 1.本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”栏填 “通过”或“不通过”；任何一项有“×”，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

广东省妇幼保健院采购医学装备管理系统项目

报价文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

报价供应商名称：

日期：             年      月      日

服务响应表

| 序号 | 规格/要求 | 响应实际参数 (报价供应商应按响应服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 签订合同之日起60个工作日内完成 |  |  |  |
| 2 |  | 已经开发成功的，符合医院医学装备实际管理要求，并能满足用户需求功能参数列表要求的专用软件产品 |  |  |  |
| 3 |  | 1）系统所有报表必须支持数据导出、自定义查询、过滤功能，并可自定义设置单据或报表的显示栏位； 2）系统应是基于B/S兼容C/S架构，数据库采用Sql Server 2005以上或Oracle 10G以上数据库平台；系统支持IE6.0以上，需要支持并发数300以上；3）系统支持移动互联网，能通过手机等终端的APP或微信查询部分报表，开放数据接口，可与医院任何第三方软件系统实现无缝对接。 |  |  |  |
| 4 |  | 系统在国家三级以上医院成功应用案例不少于两家，并提供针对本项目建设的主要技术研发、实施和服务人员的名单及其项目经历以及具有良好的履约和售后服务能力，并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务 |  |  |  |
| 5 |  | 根据用户需求免费对系统软件进行二次开发 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

## 报价表

采购项目名称：　广东省妇幼保健院采购医学装备管理系统项目

采购项目编号：　YNZB201610　　子包号：

| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 总报价合计： 元 |  |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.报价在90天内有效

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 2.1	营业执照副本（复印件）

#### 2.2	法定代表人证明书

（报价供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_________________________________

经营范围：                                                                   。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 2.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省妇幼保健院

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （报价供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  广东省妇幼保健院采购医学装备管理系统项目  项目采购[采购项目编号为  YNZB201610  ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 3	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

如：组织机构代码证、税务登记证、计量认证证书、近3年同类项目业绩(以合同为准)，或其他需要证明的材料。