广东省妇幼保健院

竞争性谈判文件

项目编号：YNZB201608

项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目

项目类别：货物类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2016年11月1日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 投标截止时间一到，招标办不接收投标供应商的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 我招标办不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标报价的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目      录

第一部分 竞争性谈判公示	3

第二部分 竞争性谈判须知	5

第三部分 采购人需求	10

第四部分 合同书格式	10

第五部分 报价文件格式	23

# 第一部分 竞争性谈判公示

广东省妇幼保健院就母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目进行竞争性谈判，邀请合格的供应商参与谈判。现将本项目进行公示，公示期：2016年11月14日至2016年11月21日。有关事项如下：

一、采购项目编号： YNZB201608

二、采购项目名称：母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目

三、采购预算：人民币350000元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1.项目内容：本项目预算范围包括自助检测一体机系统及相关设备项目。（详细技术详见用户需求）。

2.项目工期：30个工作日（其中15个工作日完成硬件部署对接和使用） 。

五、供应商资格条件：

参加本项目报价的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1. 投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2. 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

3.投标人提供的设备具有相关生产资质证书或医疗器械注册证并提供复印件，本次询价不接受联合体报价。本次询价不接受联合体报价。

六、符合资格的供应商应当在2016年11月14日至11月21日8:00-12:00，14:00-17:00（周六、周日除外）携带加盖公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件的复印件到广东省妇幼保健院番禺院区招标办购买谈判文件（发售地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼），谈判文件每套售价100元（人民币），售后不退。

七、我单位只接受报名购买本采购文件供应商的投标报价，请确定参加投标的供应商于开标前一日传真加盖公章的《谈判保证函》至我招标办。

八、投标报价截止时间：2016年11月23日10:00时(注 9:45 开始受理投标报价文件)

九、投标报价文件送达地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

十、开标时间： 2016年11月23日10:00

十一、开标谈判地点：广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼7楼会议室

| 采购人联系人： | 广东省妇幼保健院招标办 |
| --- | --- |
| 电话： | 020-39151618 |
| 传真： | 020-86505085 |
| 联系地址： | 广州市番禺区南村镇兴南大道521号医技楼8楼 |
| 邮编： | 511442 |

广东省妇幼保健院招标办

2016年11月11日

# 第二部分 竞争性谈判须知

供应商必须认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款等。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：   广东省妇幼保健院

2.2 “监管部门”是指：  广东省财政厅政府采购监管处

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：响应供应商需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

3.3 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。3.4 “建设工程项目”是指工程及与工程建设有关的货物、服务。工程有关的货物是构成工程不可分割的部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。工程建设有关的服务是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）竞争性谈判邀请函

2）竞争性谈判须知

3) 采购人需求

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

10．谈判响应文件的份数和封装

10.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。投标文件一式三份，其中“正本”一份、“副本”二份。

10.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判货物名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

10.3电子文件，投标人必须随投标文件同时提供最终盖章的投标文件正本PDF扫描件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。

11. 竞争性谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《竞争性谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到开标现场。

11.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，广东省妇幼保健院招标办将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

12. 谈判文件的澄清

12.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知招标办。广东省妇幼保健院招标办将组织相关部门对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，广东省妇幼保健院招标办将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

12.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，广东省妇幼保健院招标办将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

13. 谈判：

13.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家及以上的供应商参加谈判。对符合相应资格条件且提供自主创新、节能环保产品目录中品目产品的供应商，应作为优先邀请谈判对象。

13.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

13.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

13.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

13.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

13.6  在谈判过程中对谈判文件实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经采购单位招标领导小组审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

13.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

13.8  谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

14. 确定成交供应商

14.1根据符合采购需求，质量和设计服务方案优先的原则确定成交供应商。

14.2成交人确定后，广东省妇幼保健院招标办将在广东省妇幼保健院内、外网主页上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

15. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向广东省妇幼保健院提出质疑。广东省妇幼保健院应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

16. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

17. 广东省妇幼保健院及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三部分   采购人需求

《采购人需求》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离(不满足要求)将导致报价无效。

- 一、项目概况

身高、体重和血压是孕产期保健常规检测指标，有效控制BMI和血压是影响母胎健康的主要影响因素，是降低不良妊娠结局和剖宫产率的有效措施。根据《孕产期保健管理规范》要求，孕期至少检测5次以上，每次检测结果均需要医护人员登记到《孕产期保健手册》或信息系统中，是导致当前产科门诊就诊拥挤、流程繁琐和候诊时间长的原因之一。通过信息化的手段为为孕产妇提供一站式的保健流程服务，利用门诊自助监测设备改善服务流程，降低候诊时间和减少医护人员重复劳动，提升孕产期保健服务和管理效率。

二、项目要求

拟采购身高和体重秤、血压计可以通过身份读卡器等设备实现与现有广东省妇幼卫生信息系统、医院HIS系统的无缝对接，实现身高、体重和血压检测指标自动传送至信息系统。

（一）业务流程

注：硬件还需要与广东省妇幼信息系统做对接，数据直接传至系统。

（二）软硬件系统架构

身高体重秤

（三）采购人已有信息系统和对接要求

1.采购人已有区域性《广东省孕产期保健服务系统》和医院HIS系统，中标人提供的硬件能够自助识别或录入就诊卡号等身份信息，实现与采购人《广东省孕产期保健服务系统》和HIS系统对接，自助检测数据自动实时上传至上述信息系统。

2.身高、体重秤生产厂家具有相关生产资质证书，血压计具有医疗器械注册证；

3.设备需先进行试用，能够替代现有身高、体重和血压值人工录入和人工报到。试用期为10个工作日。

（四）对接部署及现场技术支持要求

1.合作协议生效后15个工作日完成硬件部署对接和使用；

2.中标商在硬件正式使用的前3个月内，因设备或软件问题导致无法使用的，保证在2小时内到达现场进行检修或提出在1个工作日解决问题的方案。

三、自助检测相关设备及系统内容

（一）采购清单

| 序号 | 设备和系统名称 | 采购数量（套/台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助检测身高体重一体机 | 10 |
| 2 | 自助检测血压计 | 10 |

（二）硬件参数要求

1. 自助检测身高体重一体机

| 设备名称 | 自助检测身高体重一体机 |
| --- | --- |
| 可测量项目 | 身高、体重、体重指数（BMI）；日期、时间、环境温度； |
| 详细参数 | 1、热敏打印结果； |
|  | 2、语音播报（欢迎语、测量提示、测量结果）； |
|  | 3、正常体重指数和健康体重范围提示； |
|  | 4、体重测量范围：8-200kg，精确度：±0.1kg； |
|  | 5、身高测量范围：100-200cm，精确度：±0.5cm； |
|  | 6、电源：AC 100V-240V； |
| 其他要求 | 1、全程自动测量身高和体重，计算BMI； 2、具备同步语音播报功能，智能引导用户使用，方便快捷； 3、测量结果智能打印； 4、可智能和APP软件对接，对测量结果存储分析； |
| 平板电脑（带读卡器） |  |
| 功能 | 用户对话平台，用于身份确认 |
| 详细参数 | 1、屏幕尺寸：10.1寸； |
|  | 2、屏幕分辨率：1280*800； |
|  | 3、存储：1+8G； |
|  | 4、接口：OTG、USB、RJ45、充电； |
|  | 5、电源：内置电池供电，可5v充电； |
|  | 6、蓝牙：4.0； |
|  | 7、系统：安卓4.24或以上 |
|  | 8、WIFI：支持； |
|  | 9、读卡器：支持单面单轨、双轨； |
| 对接要求 | 1、设备之间使用OTG连接，实现不同设备间的数据交换。 2、全程自动化，无需人工操作。 3、适用于可移动设备，与院内信息系统进行数据交互。 |

2. 自助检测血压计

| 设备名称 | 自助检测血压计 |
| --- | --- |
| 可测量项目 | 收缩压、舒张压、脉搏 |
| 详细参数 | 1、热敏打印结果，三种打印模式（A/B/C)； |
|  | 2、语音播报（测试指导、测量结果）； |
|  | 3、LED数字显示（收缩压、舒张压、脉搏）； |
|  | 4、压力测量范围：0-299mmHg（0-39.9kPa），精确度：±3mmHg(±0.4kPa)以内； |
|  | 5、脉搏数测量范围：40-180次/分，精确度：±2%； |
|  | 6、电源：AC 100V-240V； |
|  | 7、测量腕周：17cm-42cm； |
|  | 8、测量方法：示波法； |
| 操作要求 | 1、全程语音提示，引导使用者按步骤正确测量，且可语音播报测量结果； 2、可动臂筒设计，方便各种身高的使用者测量，免去套袖带的麻烦； 3、具备三种打印模式；打印完毕后，打印纸会自动切断，方便拿取。 |
| 平板电脑（带读卡器） |  |
| 功能 | 用户对话平台，用于身份确认 |
| 详细参数 | 1、屏幕尺寸：10.1寸； |
|  | 2、屏幕分辨率：1280*800； |
|  | 3、存储：1+8G； |
|  | 4、接口：OTG、USB、RJ45、充电； |
|  | 5、电源：内置电池供电，可5v充电； |
|  | 6、蓝牙：4.0； |
|  | 7、系统：安卓4.24或以上 |
|  | 8、WIFI：支持； |
|  | 9、读卡器：支持单面单轨、双轨； |
| 对接要求 | 1、设备之间使用OTG连接，实现不同设备间的数据交换。 2、全程自动化，无需人工操作。 3、适用于可移动设备，与院内信息系统进行数据交互。 |

（三）系统软件要求

1. 创新性：新一代平板与刷卡机结合技术，数据传输快；占用空间小；方便用户使用。

2. 可拓展性： 一对一或一对多的工作模式，实现平板与多台工作机连接，拓展性强。

3. 使用范围广：Android系统开发，适用于可移动设备，与院内信息系统进行数据交互。

4. Web Service接口： 低费用、平台独立、可以与任何平台语言进行数据交互。

5. 安全性：接口参数采用MD5和3DES数据加密，保证数据的安全性。后台部署在前置机，保证数据与INTERNET的隔离。

6. 存储性：多方存储；快速存储；高速数据转移。存储数据的永久性，能实时的查看用户的检	测记录。

7. 实时性：实时数据更新；实时数据交互，实时数据存储。

第四部分：合同条款

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购合同

签约地：广州市番禺区南村镇兴南大道521号          合同编号：

甲方（采购方）：广东省妇幼保健院                 乙方（供应方）：

地址：广州市番禺区兴南大道521号                 地址：

电话：020-39151616   传真：020-86505085          电话：         传真：

1、合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备及附属配件(详见配置清单)，并负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 计量单位 | 市场报价(元) | 成交单价(元) | 数量 | 总价(元) | 主要配置或附件（可另附） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币（大写）： 元整 |  |  |  |  | RMB ￥ .00 元 |  |  |

2、设备包装、交货、安装、调试及验收

(1)包装：包装应有良好防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞措施,包装与本合同约定不一致时甲方有权拒收。

(2)交货：1)交货时间：合同签定之日起      。2) 交货地点：广东省妇幼保健院       科（□越秀院区、番禺院区、□海珠院区）

(3)安装调试及验收：1) 设备到达医院后一周内乙方工程师必须安装调试。2)乙方安装时须对各安装场地内其它设备、设施有良好保护措施。3) 合同设备安装完成后一个月由甲乙双方共同验收。验收合格后，设备正式移交给甲方。验收合格前产权及保管责任归乙方。

3、售后服务:(1)整机保修期    年，终身提供维修和保养服务。设备出故障，乙方接通知后24小时内上门检修。设备维修超过一周不能修复的乙方免费提供替代设备。保修期内设备故障30天内无法修复的，需在30天内无偿更换新设备，质保期按故障天数相应延长。

(2)售后服务单位：                  地址：             联系人：        联系电话：

(3)附售后服务承诺书（加盖售后服务单位公章）

4、技术要求: 设备是原厂原装全新未经使用的合格产品，符合国家有关规定和环保要求及甲方技术要求，提供出厂测试报告，国家规定计量和强制检定的设备需提供强制检定合格证和计量合格证，进口设备还需进口商检证明。

5、合同款项:(1)合同金额包括但不限于：包装、仓储、运输、安装验收及保修期内设备零配件更换等全部费用(含税)。

(2)采购设备合同付款方式分遵循财政资金使用规范。

合同款项支付：签订合同并下达送货通知后1个月内，乙方向甲方递交合同金额的70%作为质保金，并开具全额发票，甲方向乙方支付合同标的额的100%；甲方收到货物（设备）并验收合格后3个月无息退还60%的质保金；10%的质保金在质保期满后当月无息退还。

由于本合同使用财政资金，所指时间为院方向财政申请支付时间，不含财政实际支付的时间，实际支付遵循财政资金支付规范。

6、违约与处罚: (1) 乙方未能按时交货，每逾期一天，须向甲方支付合同总金额3‰的违约金。乙方逾期三十天未能交货或交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收并中止合同，乙方向甲方支付合同金额10％的违约金，并双倍返还甲方支付的定金。(2) 甲方应依合同规定向乙方支付款，逾期付款的，按本合同总额的1‰支付违约金。

7、合同终止: 如一方违反合同并在收到违约通知书后30天内仍未能改正或者未能按照合同约定履行支付违约金的义务，另一方可立即终止合同，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，包括但不限于守约方为实现合同权益所支付的律师费用。

8、法律诉讼:发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。无法协商解决，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

9、其它: 签约代表为法人或法人授权人(须提交授权书)，合同自盖章签字之日起生效。正本肆份，具同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

广东省妇幼保健院(加盖公章)                                          (加盖公章)

签约代表：                                      签约代表：

签约日期：      年   月   日                    签约日期：      年   月   日

开户行：

账号：

广东省妇幼保健院采购母胎健康远程自助检测一体机项目

廉 政 合 同

甲方：

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商， 就双方业务往来中的廉政事宜达成如下协议。

第一条:双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关廉政规定。

（二）严格执行业务合同约定，自觉按合同履行。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时要求对方纠正，并向对方纪检监察机关举报的权利和义务。

（六）依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。

（七）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其纪检监察部门或上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条:甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由甲方及其工作人员支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及其他亲属不得从事与业务合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条:乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和办公用品等。

（五）乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女或其他亲属的工作安排、升学、旅游及出国出境等提供方便。

（六) 乙方与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

第四条:违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予行政处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条，乙方应按照管理权限，依据有关规定给予行政处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条:本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第六条:本协议的份数与合同的份数相同，由双方在合同中约定。

- :本协议自双方签字盖章之日起生效，合同失效时本协议自然失效。

甲    方： 乙    方：

负 责 人：                                          负 责 人：

联系电话：                                          联系电话：

签订日期：年月日                            签订日期：年月日

# 第五部分 报价文件格式

广东省妇幼保健院母胎健康

自助检测一体机设备及系统采购项目

报价文件

（正本/副本）

项目编号： YNZB201608

项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目

投标人名称：

日期： 2016 年      月      日

（一）资格性和符合性审查表

项目编号：YNZB201608

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 提供《投标保证函》。 |
| 2 | ①投标报价未超过本项目预算金额 ②对所投包号的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）副本复印件 （4）投标人提供的设备具有相关生产资质证书或医疗器械注册证并提供复印件 （5）投标人提供的《无重大违法记录声明》原件或提供营业执照所在地人民检察院出具的近三年或自注册之日起《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。 |
| 4 | 法定代表人资格证明书和(或)法定代表人授权委托书（原件加盖公章及法人代表印章或签名） |
| 5 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |
| 7 | 投标人若为代理商，需提供制造商加盖公章的、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件。 |
| 8 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 9 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

(二)比较与评价

1. 技术评价：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 单项权重 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助检测身高体重一体机技术指标要求响应情况 | 根据需求的参数表进行评分 | 8分 | 带“▲”重要技术参数其中一个不满足的扣2分，其它技术参数其中一个不满足的扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 自助检测身高体重一体机（平板电脑）技术指标要求响应情况； | 根据需求的参数表进行评分 | 8分 | 带“▲”重要技术参数其中一个不满足的扣2分，其它技术参数其中一个不满足的扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 自助检测血压计技术指标要求响应情况 | 根据需求的参数表进行评分 | 8分 | 带“▲”重要技术参数其中一个不满足的扣2分，其它技术参数其中一个不满足的扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 自助检测血压计（平板电脑）技术指标要求响应情况； | 根据需求的参数表进行评分 | 8分 | 带“▲”重要技术参数其中一个不满足的扣2分，其它技术参数其中一个不满足的扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 技术实施和售后服务方案 | 质量保证措施和保质保修服务承诺（应急响应时间、质保期、交付使用期等） | 8分 | 对比各投标人方案提供的规范化管理、组织能力、质保期、项目实施人员资质、交付使用、应急响应能力等进行打分，优：5-4分；中：3-2分；差：1-0分。 |
| 合计 |  |  | 40分 |  |

2. 商务评价：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 单项得分 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务能力，2014年度、2015年度盈利情况（依据会计师事务所出具的报告） | 财务能力，2014年度、2015年度盈利情况（依据会计师事务所出具的报告） | 5分 | 财务能力优良为5分，财务能力一般为2分，差为零分。 |
| 2 | 投标人信誉及履约能力 | 投标人信誉及履约能力 | 5分 | 连续十年及以上获得工商部门颁发的“重合同，守信用”证书； 银行颁发的企业诚信等级证明（AAA级或以上）； ISO 9001系列质量认证体系和具有ISO 20000服务管理体系认证； 具有国家高新技术企业证书得1分，没有得0分；全部满足得5分，每项1分，共5份 |
| 3 | 类似业绩 | 提供中标通知书或合同复印件 | 10分 | 投标人2012年至今具有合同金额不少于50万元以上的类似项目案例；（每个案例2分，共10分） |
|  | 投标人技术队伍的实施能力 | 提供参保人数为准 | 6 | 具有人员人数10人得2分，以后每增加1人加0.5分，满分为6分。 |
| 4 | 投标人本地综合服务支撑能力 | 投标人本地综合服务支撑能力。 | 4分 | 横向比较打分。 |
| 合计 |  |  | 30分 |  |

3.价格评价：

各有效投标供应商的评标价中，取所有投标人之中投标总价最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝(基准价÷评标价)×30

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W       某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的实际投标价格；

Cmin    满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

(三)推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：技术评分(由高到低)。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

## 1、报价文件目录表

项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机系统及设备采购项目    项目编号：YNZB201608

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标报价文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 3 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 |  | 报价函 |  |  |  |
| 5 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 6 |  | 投标方基本情况表 |  |  |  |
| 7 |  | 工商营业执照副本复印件及税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 8 |  | 提供的设备具有相关生产资质证书或医疗器械注册证并提供复印件 |  |  |  |
| 9 |  | 业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 10 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 11 |  | ……………. |  |  |  |
| 12 | 技术部分 | 系统设计方案 |  |  |  |
| 13 |  | 服务承诺及措施 |  |  |  |
| 14 |  | 管理人员及配置情况表 |  |  |  |
| 15 |  | 资料附件 |  |  |  |
| 16 |  | 投标人认为有必要提交的其他文件 |  |  |  |
| 17 |  | ……………. |  |  |  |
| 18 | 报价文件 | 报价一览表 |  |  |  |
| 19 | 其他 | 无行贿犯罪记录证明或无重大违法记录声明 |  |  |  |
| 20 |  | 公平竞争承诺书（原件） |  |  |  |
| 注意：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |  |

## 2、法定代表人证明书（样本）

（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |  |
| 法定代表人身份证号： |  |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标单位（公章）：

有效日期：

签发日期：  年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

## 3、法定代表人授权委托书（样本）

| 投标人（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 法人营业执照注册号 |  | 注册于（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与广东省妇幼保健院采购广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目  （招标编号： YNZB201608）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。（            ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。特此声明。

有效期：               。

签发日期：   年   月   日。

授权代表身份证复印件粘贴处

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

4、 投标报价函

广东省妇幼保健院：

我方收到贵方关于“广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目”（项目编号：YNZB201608）的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标工程、货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

5、谈判保证函

广东省妇幼保健院：

根据采购项目名称为：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目（项目编号：YNZB201608 ）的《谈判文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目投标报价，并提交报价文件。我公司愿意接受以签署《谈判保证函》的形式替代缴纳谈判保证金，同时自愿向贵单位作出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《谈判文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）保证在领取《成交通知书》后，严格按照上述《谈判文件》的要求，与采购人签订合同，并全面正确地履行合同；

（六）保证对相关法律法规及上述《谈判文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵单位有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵单位造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵单位承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《谈判保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳谈判保证金的义务。

特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人授权代表签字：（签字）

联系电话：           联系人手机：

## 6、资格文件声明函

广东省妇幼保健院：

关于贵方   年    月    日（采购编号：YNZB201608）的竞争性谈判邀请，我公司（企业）愿意参加投标报价，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标单位（公章）：

公司（企业）法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年   月   日

## 7、投标报价单位基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 电话/传真 |  |  |  |  |
| 成立年月 |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |  |
| 公司所获证书 |  |  |  | 其 中 | 管理人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工人 |  |  |  |
| 固定资产 | 原值 万元 |  |  | 流动资金 |  |  | 万元 |  |
|  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年 同类项目业绩 | 项目名称 | 业主名称 | 合同总价 |  |  | 完成时间 |  | 业主单位联系人及电话 |
|  | ★请附上合同、验收证明复印件作为证明附件。 |  |  |  |  |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                 日期：   年   月   日

# 8、设备及系统安装方案

投标人须针对本项目提供详细、完整的服务方案及承诺、措施，包括但不限于以下内容：

- 总体设计方案与承诺；

- 人员或设备配置；

- 各项管理规章制度；

- 员工执行操作规程；

5、应急预案；

6、对采购人服务承诺和服务中出现的问题或差错的应对措施和改进方法等；

7、用户需求书中采购人对投标人的其他要求、规定的响应、承诺、方案及措施。

注：投标人可自行设计格式。

# 9、（货物）服务规格差异表

| 投标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目 |  |  |  | 招标编号：YNZB201608 |
| 序号 | 名称 | 招标（货物）服务主要要求 | 投标（货物）服务响应内容 | 偏离说明 |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

# 10、管理人员及配置情况表

投标人全称：

项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目

招标编号：YNZB201608

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：   年   月   日

# 11、 报价一览表

| 投标人全称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机设备及系统采购项目 |  | 招标编号：YNZB201608 |
| 名称 | 投标总价 | 备注 |
|  | ￥ 元 |  |
| 投标总价（大写） |  |  |

备注：设备及软件按行分开填报。

1. 此报价包括招标文件中要求的全部费用。

2. 此表另外须单独装在一个小信封内密封，封口盖公章。

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

12.行贿犯罪档案查询申请书

XX市人民检察院：

我单位于今年       月      日在        省       市参加                     项目招投标，根据                                  （采购人）的要求，特向贵院申请查询                         （单位），法人代表           ，身份证号：                  ，授权代表：           ，身份证号：                     ，近年来有无行贿犯罪纪录，并出具相关证明。

特此申请

申请单位：

13.无重大违法记录声明（供参考）

致：广东省妇幼保健院

我单位参加贵方项目编号为 YNZB201608  项目名称： 广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机系统及设备采购项目项目的投标事宜，在此郑重声明，我公司在投标截止日前三年内，无任何重大违法行为，无不良记录诉讼情况，无违反商业道德的行为。

我单位、法人代表及投标授权代表均没有任何行贿犯罪记录，该声明与全国行贿犯罪档案库查询结果一致。

我公司保证以上陈述属实，如有隐瞒欺诈、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（或格式自定）

加盖单位公章：

法人签字：

授权代表人签字：

职务：

日期：   年   月   日

## 14.公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

15.实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

16.非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

17.实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 投标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机系统及设备采购项目 |  |  |  | 招标编号：YNZB201608 |
| 序号 | 名称 | 招标（货物）服务主要要求 | 投标（货物）服务响应内容 | 偏离说明 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

5.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

6.若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日

18. 非实质性技术条款响应表

| 投标人全称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东省妇幼保健院母胎健康自助检测一体机系统及设备采购项目 |  |  |  | 招标编号：YNZB201608 |
| 序号 | 名称 | 招标（货物）服务主要要求 | 投标（货物）服务响应内容 | 偏离说明 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

5.若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无服务规格偏离”的字样。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：  年   月   日