广东省妇幼保健院询价文件

项目编号：　       YNZB201612            .

项目名称：广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目

项目类别：工程类

广东省妇幼保健院招标办

发布日期：2016年11月14日

广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目采购

询价公告

广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目采购进行询价，邀请合格的服务商参与询价。现将本项目采购需求进行公告，公告期2016年11月21 日至2016年11月25 日。有关事项如下：
一、采购项目编号：YNZB201612
二、采购项目名称：  广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目
三、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 名称 | 数量（平方） | 预算限价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火彩钢板更换及安装项目 | 210 | 9．3万 | 10天 |

投标人须对本项目进行整体投标，不接受联合体投标。详细用户需求详见本公告附件。
四、供应商资格条件
 1、符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件；

2、具有独立法人资格、能够独立承担民事责任的能力的供应商或者生产厂家；提供企业法人营业执照副本(复印件加盖公章)、组织机构代码证副本(复印件加盖公章)、国家和地方税务登记证副本(复印件加盖公章)；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本(复印件加盖公章)

3、材料进场时供应商提供产品合格证及符合投标产品的相关检验报告；

4、投标人具备已通过年检合格有效的室内装修叁级（或以上）资质并提供复印件，本次询价不接受联合体报价。

5、投标人必须具备安全生产许可证并提供复印件。

6、.投标人提供同类地板安装业绩工程合同复印件。

五、符合资格的服务商应当在2016年11月21日至11月 25 日8:00-12:00，14:00-17:00（周六、周日除外）携带加盖公章的企业法人营业执照副本、法人授权书等证件的复印件到广东省妇幼保健院越秀院区门诊部7楼招标办购买谈判文件（发售地点：广州市越秀区广园西路13号省妇幼保健院门诊部7楼总务科），招标文件每套售价100元（人民币），售后不退。
六、联系方式：黄先生020-61118618
七、谈判时间：2016年11月 25 日下午16：00

八、谈判地点：广州市越秀区广园西路13号省妇幼保健院门诊部七楼会议室

招标办公室

2016.11．14

广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目采购需求

- 一、项目概况

广东省妇幼保健院招聘越秀院区更换儿科和妇科医护人员值班室彩钢板间墙及天花项目施工单位。

- 二、项目内容

1.项目内容：广东省妇幼保健院越秀院区更换儿科和妇科医护人员值班室彩钢板间墙及天花。

2.包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。按工程量清单及现场实际情况，采用投标综合单价包干，措施项目费总价包干，由中标人承担总承包的义务和责任。

- 三、总体要求

1. 本项目内容为越秀院区更换儿科和妇科医护人员值班室彩钢板间墙及天花。

2. 投标人必须对医院需求和施工场地等情况进行了解，并保证能协调和配合好四楼儿科和五楼妇科业务用房相关的工作情况，以保证项目顺利进行。

3. 中标人必须按投标文件提供管理人员名单并委派1名或以上现场管理人员，投标人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

- 承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工，尽量减少对建设单位正常运作的影响和保证人员的安全。

- 中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 中标人负责施工现场的管理，必须注意施工安全、消防安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

9． 中标人应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。

- 四、质量要求和质量保修期：

- 1、质量要求

1）质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。乙方应向甲方提交相关标准的验收证明（提供耐火等级为A级的阻燃岩棉526夹芯彩钢板环保检测报告 ）。

2）本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

3）工程竣工验收由采购人组织进行，如工作需要，中标人应编制相关验收文件及图纸（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

2、质量保修期：

- 保修内容、范围：按国家有关规定的保修项目、内容、范围执行。

- 保修期限：保修期自安装项目竣工验收完成之日算起，在正常使用条件下，工程保修期限为2年。在此期间内发生的质量问题，由中标人负责免费更换和维修。

- 质量保修响应时间

  - 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的3小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。

  - 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

- 报价要求

根据采购人提供给中标人的工程量清单的内容作依据进行报价，并遵循以下要求：

  - 本工程的投标报价采用综合单价包干，措施项目费等总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包设计费、包提供环评检测合格报告、配合费等方式。

2、 投标人的投标报价，应是完成本需求书所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3、 项目报价采用综合报价，包含主材、运输、安装、调试、人工、验收等所有费用。

- 六、材料及设备供应

本更换安装项目所承包范围内所需的材料、成品、未成品、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担。

采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

- 本项目所使用的主要材料投入使用前，承包人需提供样品及出厂合格证给采购人审核，并报采购人批准后方可投入使用，设备应符合甲方（相关使用科室）指定的要求，如需改变必须得到甲方（相关使用科室）签名确认方可。

- 由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

- 采购人保留对制作安装项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，有需要时将进行抽样送检，检测费用由中标人承担。

- 招标范围之内更换安装项目所用之设备，由中标人提供。

- 七、结算标准及结算方法

工程结算按工程量清单，采用综合单价包干，措施项目费等总价包干结算。

项目验收合格后提交相关的验收资料、工程签证单和工程结算书给采购人审核，采购人在15个工作日内对结算书进行核实、给予确认或提出修改意见。

- 八、施工条件及施工要求

- 采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施，工人宿舍由承包人在施工现场以外自行解决。

- 施工用水用电各接驳点均设于施工现场边缘。施工场地内水、电管线由中标人根据施工需要自行解决。

- 现场工作时间：室内安装8:00-17:00，室外安装8:00-21:00，如特殊情况需提前通知总务科、基建办协调。

- 九、其他说明

- 投标人中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在更换安装工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在制作安装工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

第四部分：合同条款

发包单位：广东省妇幼保健院                                 （简称甲方）

承包单位：                                                 （简称乙方）

现甲方委托乙方承接广东省妇幼保健院越秀院区更换儿科和妇科医护人员值班室彩钢板间墙及天花项目施工工程，经友好协商，特定合同如下：

- 工程地点：广东省妇幼保健院越秀院区内。

- 工程内容：更换儿科和妇科医护人员值班室彩钢板间墙及天花项目施工（详见工程量清单和材质要求）。

三．施工期限：本合同施工期限为10天，从2016年  月  日到2016年   月   日止。

四．承包方式和责任：

1．乙方以包工包料包质量的形式承接本项目制作和安装，乙方要按照甲方的施工现场要求进行施工。本项目制作和安装所需设备和副材材料均由乙方负责组织供应。具体内容详见工程量清单和材质要求。

2．乙方订购的材料都必须有生产厂家的产品合格证、生产编号和符合环保要求的证明，若无法达到上述要求需购置其他材料替代时，应得到甲方的同意。

3．所有进场的材料必须经甲方验收。若发现有不合格者，乙方必须迅速将其运出场外，费用由乙方自行负责。

4．做好安全生产，文明施工，保护好甲方施工范围内的全部财产。乙方应做好安全防范的工作，如发生安全事故由乙方承担全部的法律责任，并赔偿甲方因此所引起的一切经济损失。

5．工程质量要符合国家有关验收标准，乙方应向甲方提交相关标准的验收证明。如因工程质量不达标，乙方负责无偿返工并达到符合相关验收标准为止。如乙方不履行此责任条款或有意拖延工程时间令甲方无法正常投入使用时，甲方有权终止合同，一切法律责任与经济损失均由乙方承担。

五．工程完工验收

工程完工后，由甲方组织验收，甲方验收人员为项目使用科室指定人员、总务科工程管理人员。验收合格后，双方签署完工验收单，工程交付甲方使用。

六．结算标准：

工程承包总价款  * 元（包含一切税费）。

七．费用支付方法：

合同签订后，甲方按合同金额的30%支付乙方  *  元作预付款；工程完工验收合格后十五天内甲方按合同金额的65%支付乙方支付  *  元；留下工程款的5%作质保金（共  *  元），质保期结束后一周内支付。

八．保质期和维修响应时间：

保质期为两年，自工程完工验收合格交付使用之日起计算。乙方接到报修通知后，要在六小时内到达现场，进行维修处理，解决问题。如果问题是因材料的质量或者是乙方责任造成的，则一切维修费用由乙方负责；如果问题不是因材料的质量或者不是乙方责任造成的，则乙方向甲方收取合理的成本费用。

九．违约责任：

- 1.乙方逾期竣工，逾期每日应按工程款总额1%向甲方支付违约金。

- 2.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的1‰的违约金。

- 3.工程项目保修期内，若甲方发现质量问题，应及时与乙方联系，乙方应在6小时内到场维修，逾期则视为同意甲方有权委托第三方维修，且所发生的费用由乙方承担，费用从质保金中抵扣。乙方不及时返工，或乙方应修未修、拖延时间，即视为乙方违约，乙方应就其每一违约行为向甲方支付违约金人民币1000元，且甲方有权另找其他维修单位，所需的维修费用由乙方支付，或甲方直接从乙方的质保金中抵扣。如造成甲方损失的，乙方还应按实际损失发生额赔偿。

十．争议或纠纷的解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由当事双方协商解决。协商不成的，双方同意向甲方住所地人民法院提起诉讼。

发生争议后，除双方同意中止施工外，双方应继续履行合同，保持施工的连续，保护好已完工程。

十一．合同的生效和终止：

- 本合同双方签字盖章后生效。

- 本合同在本工程保修期满后失效。

以上合同一式四份，各执两份，具同等法律效力。

广东省妇幼保健院（盖章）：

公司（盖章）：

甲方                                      乙方

法人代表（签名）：                         法人代表（签名）：

委托代理人（签名）：                       委托代理人（签名）：

2016年   月   日                          2016年   月   日

广东省妇幼保健院基建维修(安装)工程项目

廉 政 合 同

发包人：（名称）广东省妇幼保健院

承包人：（名称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1  双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级或有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2  发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，提请有关部门给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为 广东省妇幼保健院基建维修(安装)工程合同书的附件，与合同书具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8 合同份数

本合同一式四份，合同双方当事人各执两份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人（公章）                    承 包 人（公章）

法定代表人（签名）：                 法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                 委托代理人（签名）：

联系电话：                          联系电话：

2016年  月  日                         2016年  月  日

资格性和符合性审查表

| 审查项目 |  | 要求（与公告中供应商资格要求一致） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | 1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。 |  |
|  |  | 2. 法人授权书（原件加盖公章及加盖法人代表印章或签名）。 |  |
|  |  | 3. 具备已通过年检合格有效的装修工程叁级或以上专业承包企业资质（提交有效的证书复印件） |  |
|  |  | 4、投标人必须具备安全生产许可证并提供复印件。 |  |
|  |  | 5、本项目不接受联合体参加谈判。 |  |
|  | 6、 供应商须已登记报名并获取本项目谈判文件 |  |  |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |  |  |
| 符合性审查 |  | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |  |
|  |  | 2.对标的服务的关键条款没有报价漏项。 |  |
|  |  | 3.提交报价函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，并按要求密封、签署、盖章。 |  |
|  |  | 4.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |  |
|  |  | 5.主要技术条款满足招标文件要求。 |  |
|  |  | 6.报价有效期为投标截止日起90天。 |  |
|  |  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |  |
| 结论 |  |  |  |

备注： 1.本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”栏填 “通过”或“不通过”；任何一项有“×”，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目

报价文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

报价供应商名称：

日期：             年      月      日

服务响应表

| 序号 | 规格/要求 | 响应实际参数 (报价供应商应按响应服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 签订合同之日起10个工作日内施工完工，现场做好安全保证措施和保质保修服务2年承诺（质保期、交付使用期等） |  |  |  |
| 2 |  | 本工程的投标报价采用综合单价包干，措施项目费等总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包设计费、包提供环评检测合格报告、配合费等方式。 |  |  |  |
| 3 |  | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。乙方应向甲方提交相关标准的验收证明（提供耐火等级为A级的阻燃岩棉526夹芯彩钢板环保检测报告 ） |  |  |  |
| 4 |  | 属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的3小时内内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，费用由中标人支付。 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## 报价表

采购项目名称：　广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目

采购项目编号：　YNZB201612　　子包号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 合计（元） | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四楼医生休息室更换墙板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 间壁墙拆除 | 1.拆除原有隔墙 2.拆除隔墙的饰面种类 彩钢板 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 50mm厚夹芯板墙体 | 1.50厚 2.阻燃防火岩石棉526彩钢板 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 彩板门平开门 | 1.彩钢板门 2.门框或扇外围尺寸，综合考虑其他工作内容 | m2 | 6.40 |  | 门框材料按一楼警务室门框型材定做 |  |  |  |
| 1.4 | 余泥渣土运输与排放费用 | 1.建筑废料排放 2.外运距离20km 3.综合考虑其他工作内容 | m3 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 修复走廊格栅天花 | 1.原走廊格栅天花 2.利用原有龙骨材料及面层材料 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 照明开关 | 1.照明开关 2.综合考虑其他工作内容 | 个 | 5.00 |  | 暗装 |  |  |  |
| 1.7 | 插座 | 1.插座 2.综合考虑其他工作内容 | 个 | 20.00 |  | 暗装 |  |  |  |
| 1.8 | 配线 | 1.照明及插座配线 2.综合考虑其他工作内容 | m | 375.00 |  | 暗装 |  |  |  |
|  | 【四楼医生休息室更换墙板】小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 五楼医生休息室更换墙板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 间壁墙拆除 | 1.拆除原有隔墙 2.拆除隔墙的饰面种类 彩钢板 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 153.00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 75mm厚夹芯板墙体 | 1.75厚 2.阻燃防火岩石棉彩钢板 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 彩板门平开门 | 1.彩钢板门 2.门框或扇外围尺寸，综合考虑其他工作内容 | m2 | 8.00 |  | 门框材料按一楼警务室门框型材定做 |  |  |  |
| 2.4 | 600*600铝合金扣板1.0厚 | 1.600*600铝合金扣板 2.1.0厚 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 77.00 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 金属固定窗 | 1.金属固定窗 2.综合考虑其他工作内容 | m2 | 5.71 |  | 外墙窗需要三轨窗框 |  |  |  |
| 2.6 | 余泥渣土运输与排放费用 | 1.建筑废料排放 2.外运距离20km 3.综合考虑其他工作内容 | m3 | 6.15 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 修复走廊格栅天花 | 1.原走廊格栅天花 2.利用原有龙骨材料及面层材料 3.综合考虑其他工作内容 | m2 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 照明开关 | 1.照明开关 2.综合考虑其他工作内容 | 个 | 8.00 |  | 暗装 |  |  |  |
| 2.9 | 插座 | 1.插座 2.综合考虑其他工作内容 | 个 | 28.00 |  | 暗装 |  |  |  |
| 2.10 | 配线 | 1.照明及插座配线 2.综合考虑其他工作内容 | m | 540.00 |  | 暗装 |  |  |  |
| 2.11 | 600*600LED灯盘 | 1.LED灯盘 2.600*600 3.嵌入式 4.综合考虑其他工作内容 | 套 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | 【五楼医生休息室更换墙板】小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | S.1 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 活动脚手架 | 1.搭设部位 | m2 | 117.00 |  |  |  |  |  |
|  | 活动脚手架 | 1.搭设部位 | m2 | 133.00 |  |  |  |  |  |
|  | 【S.1 脚手架工程】小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩钢板 6层以上9层以内垂直运输 | 1.装饰高度、层数 2.装饰内容 3.运输条件或方式 | m2 | 173.80 |  |  |  |  |  |
|  | 人工清运拆除废料的垂直运输 | 1.装饰高度、层数 2.装饰内容 3.运输条件或方式 | m3 | 9.15 |  |  |  |  |  |
|  | 【二次搬运】小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表为项目预算清单，包括《用户需求书》要求的全部内容。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：

日期：  年  月   日

## 资格证明文件

#### 2.1	营业执照副本（复印件）

#### 2.2	法定代表人证明书

（报价供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_________________________________

经营范围：                                                                   。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 2.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省妇幼保健院

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （报价供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就广东省妇幼保健院越秀院区防火彩钢板更换及安装项目采购[采购项目编号为  YNZB201612  ]的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 3	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

如：组织机构代码证、税务登记证、计量认证证书、近3年同类项目业绩(以合同为准)，或其他需要证明的材料。