议价需求

一、工作内容

1、资料收集和现场考察；

2、负责编制小儿骨科移动式C形臂X射线机项目的职业病危害放射防护预评价、控制效果评价、验收检测（含设备性能与防护检测）报告；

3、负责组织预评价、控制效果评价、项目竣工验收的专家评审工作，并支付相关劳务报酬；

4、根据专家评审意见对评价报告作必要的调整补充；

5、对项目评价报告的合法性、真实性、准确性负责；

6、向院方提交所有本项目相关的纸质和电子文件。

二、计划工作时间

全部工期不得超过60日历天。