新生儿窒息复苏模型参数需求

1、真实模拟一个足月的初生男/女婴，有新生儿真实的解剖生理特征、严格按照新生儿解剖学结构设计，包括肋骨、支气管、肺、食道、脐带、胃等生理结构，模型材质为高仿真人体柔软树脂；

2、可反复进行新生儿心肺复苏；

3、可反复进行气管插管；

4、气道设计能够进行各种新生儿气道管理培训，包括使用正压通气装置、气管插管及喉罩置入等；

5、通气可以看见单侧或者双侧胸部起伏，可通过单双侧胸部扩张程度评估插管位置；

6、可进行胃饲管插入和确认鼻饲管管道位置；

7、可进行吸痰操作训练；

8、前卤门触诊训练；

9、皮肤柔软，四肢关节灵活，可反复使用；

10、配备便携袋，模型轻便可携带，方便于初生儿训练场合使用；

11、脐部留有脐带，能辨识脐动脉及脐静脉，可反复进行脐静脉穿刺置管

12、议价当天提供同款模型供评选试用。

注：供应商需满足以上所有需求方可参与议价。