## Sheet1
广东省妇幼保健院采购七氟丙烷灭火装置用户需求
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 含税单价 | 含税金额 | 备注
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5 | 套 | 1 |  |  |  | 120L/瓶
2 | 自动泄压装置 | XYK-0.12-J | 台 | 1
3 | 泄压口打孔费 | / | 项 | 1 | /
4 | 气体主机 | 海湾GST-QKP04 | 台 | 1 | /
5 | 感烟探测器 | 海湾JTY-GD-G3 | 套 | 2 | /
6 | 感温探测器 | 海湾JTY-GD-G3N | 套 | 2 | /
7 | 声光报警器 | 海湾HX-100B | 套 | 2 | /
8 | 手/自动转换开关 | 海湾GST-LD-8316 | 套 | 1 | /
9 | 强制手动按钮 | 海湾GST-LD-8318 | 套 | 1 | /
10 | 气体喷洒指示灯 | 海湾GST-LD-8317 | 套 | 1 | /
11 | 输入/输出模块 | 海湾GST-LD8303 | 套 | 3 | /
12 | 线管 | DN20 | 米 | 630
13 | 阻燃双绞线 | ZR-RVS-2*1.5 | 米 | 350
14 | 24V消防电源线 | WDZN-BYJ-2*2.5 | 米 | 100
15 | 220V消防电源线 | WDZN-BJYS-2*2.5 | 米 | 80
16 | 双回路电源供电柜 | / | 套 | 1
1、工期10天。
2、保修期：不短于1年
3、报价包含但不限于运费、包装、质保、安装、税金等全包费用。