# 采购人需求

### 采购需求

| 分包号 | 名称 | 工期 | 面积 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度全院建筑消防设施年度检测服务项目 | 15天 | 124000 | 平方 | 9.6万元 |

### 采购货物技术需求

| 序号 | 项目名称 | 主要工作内容及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度全院建筑消防设施年度检测服务项目 | 一、检测的内容： 1、中标人遵照国家现行的有关消防检测规范对消防设施进行系统、全面的检测并协助采购人对住院部大楼、门诊楼等消防的消防设施存在问题出具整改意见等相关工作。 2、以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考，如有漏项或数据有误，均以现场实际情况为准，均视为本项目检测的项目和范围内。两个院区住院部大楼、门诊楼所有消防系统包括：室内外消防栓系统（含消防水池、消防水箱、水泵的电控柜、水泵的双回路供电控制箱）、自动喷水灭火系统（含水泵的电控柜、水泵的双电源供电控制箱）、火灾自动报警系统（含火灾自动报警主机、联动柜、消防广播、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、防排烟系统、气体灭火系统、消防卷帘、应急灯、疏散指示灯、防火门。 二、工作成果提交： 检测报告各4份 三、投标人应恪守社会中介机构“独立、客观、公正”的执业原则，切实履行“诚信、专业、高效、保密”的服务方针，严格执行国家颁布的执业准则和技术规范，能优质、高效、独立的完成委托的消防检测工作。 | 批 | 1 |  |

三、服务地点：

广东省妇幼保健院番禺院区、越秀院区、天河院区

四、竞标报价：

1、报价需报竞标总价及分项报价明细。

2、本项目为检测劳务服务，包括人工、住宿、使用设备、税金等所有费用，报价参照《广东省消防检测及维保指导价格》收费标准。

五、	投标人的资格要求：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人具有消防设施维护保养检测机构二级或以上（含临时一级、临时二级）资质（提供有效的资质证书复印件）；（如国家另有规定，则适用其规定）

- 本采购项目不接受联合体投标。