# 放射科阅片显示器采购需求

- 一、数量；共购买3台，番禺院区3台，           尽快到货。

- 二、型号；屏幕：尺寸27寸

分辨率：3840x2160

视角：大于等于170度

输入信号：USB Type-C，HDMI

显卡：显存大于等于2G

对比度：大于等于1000:1

支持颜色：大于等于10.7亿色

医疗影像标准：符合DICOM3.14标准

售后服务：需原厂5年

三、需在广东省政府采购智慧云平台签订采购合同