# 用户需求书

- 一、项目总体内容

- 广东省妇幼保健院番禺院区整体规划设计项目（涉及建筑、结构、暖通、道路、给排水、园林绿化、强弱电、消防等专业），设计工期1年。

- 二、项目概况及设计范围

- 项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区整体规划设计项目。

- 项目位置：位于广州市番禺区南村镇兴南大道 521、523 号广东省妇幼保健院

- 建设概况： 医院现有建设用地面积为 66449.54 平方米（包含门诊楼、医技楼、住院楼、行政办公楼、保健楼、康复楼（现有）；科创中心区域（规划）；儿童科技大楼、发热门诊楼（在建）；临床技能培训中心、消毒供应中心（现有）等）。随着医院发展及新技术要求，需对整个园区进行整体布局，重新规划。

- 三、设计任务需求

- 1、设计理念及原则

- （1）院区整体立面和形象设计：美观、合理、经济的原则

- （2）院区整体平面设计：流程合理且满足现行规范要求

- 2、设计要求

- （1）设计内容包括但不限于院区规划布局优化、功能需求分析、外观形式与风格、环境效果、道路交通流向规划、院区总体大门设计及提出规划的预期、愿景、发展方向。

- （2）甲方委托乙方承担的规划设计项目，乙方根据甲方提供的资料，提供高品质院区整体建筑平面及立面的效果设计（如需报建需配合报建）。

- （3）乙方应在设计各阶段保持与甲方及时有效的交流沟通，确保各阶段设计成果得到甲方的认可。

- （4）在设计的各个阶段，甲方会根据技术经济的可行性研究等提出本项目相关指导性建议或方案，此部分文件（含报告、会议纪要、传真、图纸等）对乙方各阶段设计工作具有约束和指导作用。

- （5）乙方设计方案应综合考虑实施时对楼层的影响。

- （6）乙方根据外立面设计的确实需要对建筑平面进行的调整，如出涉及退进、修改门窗洞口及墙体位置、增加构件、设置雨棚等，需在建筑平面图中予以明示并与立面图相对应。

- （7）初步设计概算编制单位须具备相应的资质条件并提供营业执照及资质文件。

- 3、设计依据：

- （1）国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门、消防、人防、交通、环境、卫生、水、电、煤气、市政等有关部门意见和要求。

- （2）规划主管部门给定的设计条件和已批复的详细规划图纸。

- （3）甲方提供确认的技术经济指标、建造标准、总图、各层平面图等。

- （4）设计任务书（本书）。

- （5）双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）。

- （6）甲方对各阶段设计图纸的评审意见。

- 4、设计成果

- （1）规划图纸（一式陆份）

- （2）规划文本（一式陆份）

- （3）终板效果图（一式陆份）

- （4）初步设计概算（一式陆份）

- （5）材料样板一套（若需要）

- 四、支付方式

- 1期：支付比例30%，签订合同后预付款支付，

- 2期：支付至比例60%，提交成果文件后支付，

- 3期：支付至比例100%，成果文件通过审核后支付。