货物类采购

自主公开招标文件

项目名称：广东省妇幼保健院医用液氧医用氧采购项目

项目编号：YNZB202451

采   购   人：广东省妇幼保健院

二零二四年八月

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《开标一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了招标文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系具体的项目负责人。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准。

目  录

第一部分 投标邀请	4

第二部分 采购需求	7

第三部分 投标人须知	10

第四部分 评标	16

第五部分 合同文本	25

第六部分 投标文件格式与要求	42

第一部分 投标邀请

广东省妇幼保健院（采购人）对“广东省妇幼保健院医用液氧医用氧采购项目”进行院内自主公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202451

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院医用液氧医用氧采购项目

三、采购项目预算：97.8万元

四、项目内容及需求

1. 采购项目内容及需求：

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医药品 | 医用液氧医用氧 | 1.00(批) | 详见第二章 |

注：

1.1预计年用量供参考，结算时按采购人实际需求供货。采购人不保证中标人在合同期限内可以获得的具体业务额以及准确的订单量。

1.2气体产品单价应包含供应气体相关的所有费用，合同期内不得再产生其他额外费用。

1.3投标人应标报价在合同协议期间不得上调，经采购人与中标人双方协商一致以书面形式同意予以变更的除外。

1.4投标人报价不得高于包组内预算金额，否则将作无效投标处理。

1.5供货期三年，合同每年一签。

2. 投标人应对所有的标的内容（以包组为单位）进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

3. 产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第二部分采购需求书。

五、投标人资格条件

1. 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度全年或2024年任意1个月的财务报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自定，内容自拟）；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年度全年或2024年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（格式自定，内容自拟）；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 投标人必须具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（如生产厂家参加投标，依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内（项目所在城市应属于其范围）销售本企业生产的危险化学品的无需提供此项证书）（提供有效的相关有效证件复印件加盖公章）。

3. 投标人提供生产厂家的国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品安全生产许可证》或者《安全生产许可证》（提供有效的相关有效证件复印件加盖公章）。

4. 投标人提供所投气体的生产厂家（包括代销企业受委托的厂家）须持省级或以上药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》，证书中应注明生产范围：医用氧；如投标人为代理经销商，必须持有《药品经营许可证》。

5.  投标人须具有有效的气瓶（移动式压力容器）充装许可证（提供有效的相关证件复印件加盖公章）。

6. 本项目不允许联合投标。

六、投标人资格证明材料

除满足上述第五项所有资格条件外，获取招标文件时，投标人还须提供以下资料（均需加盖单位公章）：

购买招标文件经办人，需提供：

1. 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

2. 如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

七、报名方式

1．符合资格的供应商应当在2024年8月6日起至2024年8月20日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载招标文件和招标文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主招标文件。自主招标文件每套售价100元（人民币），售出不退。招标文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行（转账方式不限，备注栏注明采购项目编号及公司全称；如暂时无需开发票请备注“暂不开票”）；

3．已汇款报名的供应商开具发票事宜：请复制以下链接填写电子发票开票申请，电子发票将发送至填写的邮箱：https://www.wjx.top/vm/mRQeSkU.aspx（复制此链接），开票事宜由本院财务科处理时间为准；

4．报名供应商需在2024年8月20日下午17:00前完成报名。报名方式：将招标文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小并加盖公章）、投标人资格条件（本文第五点）、投标人资格证明（本文第六点），以上文件扫描合并一份PDF文件，所有页面的朝向均调整为阅读方向，发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件主题及文件名统一为“YNZB202451+医用液氧医用氧+公司名+联系人+联系电话”，邮件正文需附公司全称、税号、联系人与联系方式；报名邮件在报名截止前回复邮件。

5．开标当天的唱标信封提供以下资料盖章原件(盖章、按顺序叠放、密封)：开标一览表、投标分项报价表、招标文件发售登记表、汇款回执、投标人资格证明材料（法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）；

6．我院只接受成功报名且购买自主招标文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于会议当天带齐投标文件准时参加开评标会议，逾时不候。

八、投标截止时间：2024年8月27日9:30。(注：投标截止时间前半小时，招标办开始接收投标文件)

九、投标文件送达地点：广州市番禺区兴南大道521、523号广东省妇幼保健院行政楼一楼5号会议室。

十、开标时间：2024年8月27日9:30。

十一、开标评标地点：广州市番禺区兴南大道521、523号广东省妇幼保健院行政楼一楼5号会议室。

十二、本公告期限：自公告之日起五天。

十三、联系事项

（一）采 购 人：广东省妇幼保健院

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号

（二）招标办地址及联系方式：

地    址：广州市番禺区兴南大道521、523号广东省妇幼保健院行政楼招标办

联 系 人：陈老师

电    话：020-39151800

传    真：020-86505085

邮    箱：gdsfyzbb@126.com

广东省妇幼保健院

2024年8月6日

附件：

1、（YNZB202451）招标文件

2、招标文件发售登记表

# 第二部分 采购需求

说明：

1. 投标人须对本项目包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2. 招标文件中如有打“★”号条款为实质性条款，投标人若有任何一条负偏离则导致投标无效。

3. 招标文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

4. 投标人可提供与本项目参数相近或优于的货物。

医用液氧医用氧  数量1批  预算 97.8万元/年

- 采购内容及预算

| 序号 | 采购内容 | 纯度 | 规格 | 单位 | 预计年用量 | 采购限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧（槽车灌氧） | ≥99.5% | kg | kg | 630000 | 97.8 |
| 2 | 医用液氧（杜瓦罐） | ≥99.5% | 180L/160L | kg | 220000 |  |
| 3 | 医用氧 | ≥99.5% | 40L | 瓶 | 300 |  |

- 以上为预计一年用量，仅供参考，结算时按采购人实际需求供货。采购人不保证中标人在合同期限内可以获得的具体业务额以及准确的订单量。

- 气体产品单价应包含供应气体相关的所有费用，合同期内不得再产生其他额外费用。

- 投标人应标报价在合同协议期间不得上调，经采购人与中标人双方协商一致以书面形式同意予以变更的除外。

- 投标人报价不得高于包组内预算金额，否则将作无效投标处理。

- 本项目采购期三年，每年一签，甲方可根据服务质量考虑是否续签。

- 根据等额空瓶送满瓶，如需增加钢瓶，需免费借用。

- 主要技术和质量要求

（一）技术和质量要求

- ★投标人所提供的产品应通过GMP认证，符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准、符合《中华人民共和国药典2020版》、《关于医用氧气管理问题的通知》（国食药监办〔2003〕144号）的规定。如合同执行过程中，有新的药典标准颁布，则必须执行最新的《中华人民共和国药典》版本要求。

- ▲投标人应向采购人提供质量保证书，确保所供气体产品在纯度、质量、含量方面均符合国家标准及政府部门的相关规定要求。严禁提供假冒伪劣物资，严禁用工业氧气冒充医用氧气。

- 产品交付时，中标人应向采购人提供所供应产品正式税务发票和盖有中标人公章的送货单（含产品的生产企业、生产日期、批号、有效期）、磅单、产品合格证、每批次质检报告书或检验合格证。供货气体有效期不得少于1年。必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构对中标人提供的产品进行验收和质量抽检。

- 分类标识：中标人应对不同种类医疗气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志。

- 投标人需具有第三方保障能力，以确保在发生特殊情况时或在紧急情况下，能够按时按质地将气体配送至采购人指定地点。

- 投标人应制定周密可行的应急预案，并在签订合同前交由给采购人相应部门确认存档。

（二）产品配送要求

- ▲中标人需具有履行合同所必需的专用设备及运输、送货、卸货、保养工具等，并负责按国家相关标准进行货物包装。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- ▲投标人运输产品需配备不少于两名的送货人员，送货人员需具有道路危险货物运输押运人员证（提供对应送货人员的有效期内的危险货物运输押运员证复印件）。

- 本项目不设起送量，中标人应满足采购人在合同期内不间断用气的要求。紧急情况下对采购人的需求进行充分响应，不能以任何理由延误或断供，否则中标人负全部责任。

- ▲在正常上班工作日内，中标人按采购人订单要求准时将货送达至指定地点。接到采购人需求，24小时送货，紧急情况应3小时以内送货上门，不得收取额外费用或提出额外费用要求。运输过程出现塞车、运输车故障等特殊情况，必须立刻启动应急措施，保证气体准时运送到医院。特殊情况供货时将根据采购人要求另行商定，保证按照采购人要求准时送达。如未能按时运送气体至医院，造成医院经济损失或安全事故，将由中标人承担全部赔偿和一切责任。

- 采购人收货地址：

- 广东省妇幼保健院番禺院区：广州市番禺区兴南大道521号

- 广东省妇幼保健院越秀院区：广州市越秀区广园西路13号

- 广东省妇幼保健院天河院区：广州市天河区沙太南路163号

（三）产品验收和抽检

- 采购人根据本项目的产品交付要求和中标人的投标承诺进行验收和抽检。若采购人验收或抽检中发现气体性能指标或功能、标识等不符合招标文件和合同要求时，采购人有权拒收。在此情况下，中标人必须在接到反馈后1小时内响应，3小时内给予免费更换为符合要求的产品，并且承担由此产生的相关费用。情况严重的，采购人有权终止协议并向中标人索赔。

- 因产品质量问题发生争议时，由当地质量技术监督部门鉴定。产品质量技术符合标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。

- 商务条款

（一）售后服务

- 售后服务设专人、专线追踪落实。

- 中标人在服务期间，应负责向采购人提供医用气体仪器设备安装、操作手册、维修保养手册等技术文件资料，并无偿向采购人提供相关医用气体用具安全使用、供气设备的维修保养等方面的技术支持和操作培训。

- 气瓶维护保养和检测：中标人提供的所有使用气瓶应符合国家安全质量要求。

- ★中标人需免费向采购人提供不少于 23 个质量合格的杜瓦罐和 90 个40L氧气专用钢瓶作气体周转之用。根据等额空瓶送满瓶，如遇突发情况，投标人应能够免费借用应急钢瓶/杜瓦罐给采购人。

- 中标人提供的产品如出现压力不足、漏气、纯度含量不足等质量问题，中标人应在收到采购人通知后24小时以内给予免费更换。否则，该批产品不给予支付货款。

- 合同期内如杜瓦罐和钢瓶出现质量安全等问题，中标人负责对其进行免费更换。

- 中标人应为采购人提供紧急技术支持，如需紧急维修，应在2小时以内响应到现场处理。

- 在合同协议期间，如有需要，中标人应为采购人免费更换瓶头。

- 中标人须每季对各类气瓶进行安全检查、盘点，自行做好各类气瓶的质量检查和数量的盘点工作。

- 投标人承担采购人自有储罐、压力表、安全阀的年检费用及相关手续的办理。

（二）付款条件与方式

- 验收合格的产品按月结算，每月结算款=每个月实际采购的数量*产品的单价，中标人编制月度结算清单汇总表，提供“对账单”由采购人确认，双方确认无误后，采购人自收到中标人开具的合法正确的发票并完成发票审核后，于 30日内办理该批货物的付款手续。

- 付款方式：采用对公转账的形式。

- 按合同支付款项前，中标人必须先向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、开具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标人开具的正式发票；

（2）签收凭证。

# 第三部分 投标人须知

投标须知前附表

| 条目号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 定义 | 采购人：广东省妇幼保健院 详见《第一部分 投标邀请》的采购人名称、地址 资金来源：自筹资金 |
| 2.5 | 合格的投标人 |  具体要求见本招标文件《第一部分 投标邀请》。  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
| 5 | 招标文件的组成 | （6）其他： □ 图纸；  无 |
| 6 | 踏勘现场 | 本项目无需踏勘现场 |
| 7 | 招标文件的澄清 | 1.采购人不统一组织答疑会 2.投标人质疑期限：□ 在投标截止日期前15 日；  公示期间或者自期满之日起7个工作日内； |
| 8 | 招标文件的修改 |  澄清或修改时间距投标截止时间不足十五天的，采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。 |
| 9 | 投标文件的组成 | 投标文件由自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成一本投标文件。 |
|  | 投标样板 |  无；□有。 |
| 12 | 投标文件编制 | 本次招标分包情况：无 |
| 13 | 投标报价 | 本采购项目：医用液氧医用氧 1批，分项报单价 |
| 14 | 备选方案 | 不接受 |
| 15.1 | 投标人资格证明文件 | 见本招标文件《第一部分 投标邀请》投标人资格条件 |
| 19 | 投标文件的数量 | 投标文件一式 6 份，其中正本 1 份和副本 5 份。 |
| 20 | 投标文件的密封 |  投标文件正本和副本密封包封【内含投标文件正本1份和副本5份】；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件Word版和盖章扫描版各1份（刻录在U盘中），含招标文件发售登记表及汇款回执原件各1份】； |
| 22 | 开标 | 开标时间和开标地点详见《第一部分 投标邀请》 |
| 23 | 评标委员会 | 评标委员会成员从采购人专家库随机抽取产生；评标委员会成员由5人组成。 |
| 24 | 评标方法 | 本项目采用综合评分法。 内容; 商务部分; 技术部分; 价格部分. 权重; 10%; 60%; 30%. 分值; 10分; 60分; 30分. |
| 28.1 | 推荐中标候选人 | 推荐各包组综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 |
| 28.3 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院www.e3861.com |
|  | 中标公告 |  在相关网站发布中标公告。 |
| 32.3 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”：是指本次招标采购项目的最终服务对象，详见《投标须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3 “招标采购单位”是指：广东省妇幼保健院。

2.4 合格的投标人

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《投标须知前附表》。

(3)本项目是否允许联合体投标，详见《投标须知前附表》。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 “采购合同”：是指由采购人和中标人签订的规定双方权利和义务的协议。

2.7 “日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、维保服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4． 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府招标采购单位和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请

(2) 采购需求书

(3) 投标人须知

(4) 合同书格式

(5) 投标文件格式

(6) 其他：详见《投标须知前附表》

(7) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 踏勘现场

6.1 投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7. 招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在质疑期限以前通知招标采购单位，详见《投标须知前附表》。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8. 招标文件的修改

8.l 在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，但修改的内容不包括采购标的和资格条件。

8.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

8.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 三、投标文件的编制和数量

9． 投标文件的组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每包投标文件独立编制）,详见《第五部分 投标文件格式》。

9.2 唱标信封必须另单独分装，详见《第五部分　投标文件格式》。

9.3 投标样板（本项目不适用）

(1) 本项目如要求提交投标样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，投标样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 投标人提交的投标样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、投标人名称等内容，投标样板内容及数量，详见《投标须知前附表》。

10． 投标的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

12. 投标文件编制

12.1 本次招标分包情况，详见《投标须知前附表》。投标人必须对本项目（或子包）中所有的全部货物、安装、调试和相关服务进行投标，而不允许只对本项目（或子包）的其中一种或几种货物及相关服务进行投标。

12.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

12.3 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

12.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

12.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

13. 投标报价

13.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

13.2 投标人应按照第二部分“采购项目需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价,并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

13.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价内包含的项目必须标明；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

13.4 投标文件的报价只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

13.5 本项目投标报价不能高于各包组采购预算（或最高限价），否则将被视为无效投标。

14. 备选方案

14.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。《投标须知前附表》本条款允许有备选方案的除外。

15. 投标人资格证明文件

15.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。详见《投标须知前附表》

15.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

16. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

16.1 投标人提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件。

16.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期为从投标截止日起90天。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件份数详见《投标须知前附表》，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

19. 联合体投标

19.1 除非投标邀请函中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请函中规定允许联合体投标的，则必须满足：

19.1.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“供应商资格”的特殊条款要求；

19.1.2 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一采购项目包组中投标，也不得组成新的联合体参加同一采购项目包组投标。

19.1.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

19.1.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.1.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封和标记

20.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

20.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

收件人：广东省妇幼保健院 项目名称： 项目编号： 合同包号（如有）： 投标人名称： 投标人地址： 联系人： 电话： 在规定的开标时间 年 月 日 午 ： 之前不得启封

20.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

21.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。

21.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

第四部分  评    标

- 一、开标、评标与定标

22. 开标

22.1 招标采购单位在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签到以证明其出席，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

22.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

22.3 招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

22.5 投标人不足3家的，不得开标。

22.6 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见附表一《资格性审核表》。

23. 评标委员会的组成

23.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员从我院专家库中随机抽取。

评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，招标采购单位和监管部门也可以要求其回避：

(1)本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

(2)任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

(3)曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

(4)是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

(5)评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

(6)同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

(7)其他可能影响评审工作公正性情形。

23.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

24. 评标原则和方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关招标评标的规定、方法，结合本项目招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则制订以下评标方法。

24.1 本次评标方法详见《投标须知前附表》。

25. 投标文件的初审

25.1 投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。

25.1.1 采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见附表一《资格性审核表》。通过资格性审查的投标人不足3家的，不得评标。

25.1.2 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否满足招标文件的实质性要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。详见附表二《符合性审核表》。

25.1.3 不能通过投标文件初审的投标将被视为无效投标。

25.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.2.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

25.2.6 如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

25.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

25.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

25.4.1 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

25.4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

25.4.3 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

(1)投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

(2)投标总金额超过本项目采购预算或者最高限价；

(3)投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

(4)不具备招标文件中规定资格要求的；

(5)未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(6)投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(7)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(8)投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

(9)符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

(10)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(11)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 比较与评价

27.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”、“采购项目商务要求”，就各个投标人的商务和技术对招标文件要求的响应情况进行详细评审。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表四《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。

评分标准（公式）：投标人价格得分＝×价格分值×100%

评标基准价为实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价。

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

27.2 各评委独立地对每个投标人分别评出商务得分和技术得分，所有评委的技术、商务评分的算术平均值为该投标人的技术得分和商务得分。

价格得分按价格评审办法评分。将投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出投标人名次。

27.3 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌相同的，核心产品清单详见招标文件第二部分）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

28. 授标

28.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定，人数详见《投标须知前附表》。

备注：符合节能产品、环保标志产品需提供招标文件第五部分格式《“节能产品、环保标志产品”说明函》，否则不予认可。

28.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

28.3 中标人确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布中标公告，详见《投标须知前附表》。中标公告当日向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

28.4 替补候选人的设定与使用: 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经监管部门批准，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行招标。

28.5 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

29. 项目废标处理

29.1 根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

(1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

- 二、质疑

30. 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式（加盖投标人公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向招标采购单位/招标代理机构提出质疑，具体要求如下：

30.1 招标文件在指定的采购信息发布媒体上公示5个工作日；投标供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起7个工作日内提出质疑；

30.2 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；

30.3 （招标采购单位/招标代理机构）在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

30.4 质疑联系人：联系方式见《投标邀请函》中“（招标采购单位/招标代理机构）的名称、地址和联系方式”。

30.5 供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑，需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

30.6 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

30.7 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

30.8 没有在规定时间内提出的相关质疑招标采购单位/招标代理机构将不予以处理。

- 三、合同的订立和履行

32. 合同的订立

32.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

33. 合同的履行

33.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

33.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

34. 发票

34.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

35. 质疑

35.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

- 四、适用法律

36. 采购人及投标人的一切招标投标活动均适用我院《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》相关规定，《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》未涉及之处，按《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策执行。

五、评标标准及步骤

37.资格性审查

- 附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人是否具备合格投标人资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2. 有一项不符合的投标人即为不通过资格性审查，则该投标人为不合格投标人，不需进行后续评审。

3. 通过资格性审查的投标人不足3家的，不得评标。

38. 符合性审查表

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 投标文件已按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2. 投标函已提交并符合招标文件要求的； |  |  |  |
|  | 3. 法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4. 投标人的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合招标文件要求； |  |  |  |
|  | 5. 投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6. 投标总金额是否不超过本包组采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7. 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2. 有半数以上的评委对投标人的结论为“不通过”则该投标人为不合格投标人，不得进入下一步详细评审。

39.评标标准

39.1本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为100分，其中各部分权重如下：

| 评分项目 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 10分 | 30分 |
| 权重 | 60% | 10% | 30% |

39.2 在汇总每个投标人的技术、商务定量评价分数时，将所有评委评分合计并计算出算术平均值，即为该投标人的技术、商务得分。

- 附表三：商务评分表

商务评分表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款的响应性 | 5 | 合同条款完全响应，得5分，部分偏离，得3分；负偏离超出5条，得1分。 |
| 2 | 投标人的资信状况 | 2 | 企业信誉证明材料（如诚信示范企业、银行资信证明、纳税等级证明等），每提供一个得1分，最高得3分，未提供不得分（提供有效期内证书复印件） |
| 3 | 同类项目业绩 | 3 | 投标人提供2020年1月1日（以签订时间为准）至今的同类项目经验（本项目采购相关），每提供一个业绩得1分，最多得3分，未提供不得分（提供采购合同复印件或供货发票复印件加盖公章，同一单位合同或发票不重复计算得分) |
| 合计 | / | 10 | / |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

- 附表四：技术评分表

技术评分表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数、性能对招标文件技术要求重要条款（带“▲”）的响应程度 | 12 | 根据投标人所投产品对采购需求“具体技术(参数)要求”中带“▲”的重要技术参数的响应程度进行评审： 完全满足得12分； 每有一项带“▲”条款负偏离或不响应，扣3分； 扣完即止。（共四小项） 【所有投标人应提供投标产品技术证明文件如投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求】 |
| 2 | 技术参数、性能对招标文件技术要求一般条款（不带“▲”）的响应程度 | 8 | 根据投标人所投产品对采购需求“具体技术(参数)要求”中不带“▲”的一般技术参数的响应程度进行评审： 完全满足得8分； 每有一项不带“▲”一般技术参数负偏离或不响应，扣1分；扣完为止。 【所有投标人应提供投标产品技术证明文件如投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书或技术白皮书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告等作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求】 |
| 3 | 投标人的货物配置、选型及技术水平 | 10 | 由评委对各投标人的设备系统完备、货物储存能力、货物配置及技术水平进行评议及打分。 ①以上完全满足用户需求且有相关证明材料证明，技术水平先进、各项功能非常完善的为优，得10分； ②以上基本满足用户需求且能提供一定证明材料，技术水平比较先进、各项功能比较完善的为良，得5分； ③投标人货物配置、型号匹配，技术水平好、有货物储存能力的，得3分； ④投标人货物配置、型号不完全匹配，技术水平一般、货物储存能力一般的，得1分 优：10分；良：5分；一般：3分；差：1分。 |
| 4 | 投标人配送能力及服务方案 | 10 | 根据投标人的配送方案，从配送人员、配送车辆及服务进行评分，共10分： ①配送人员保障：有专职驾驶员及押运员：配有专职危险货物驾驶员并同时配有随车专职押运员的得4分；若仅有专职危险货物驾驶员而没有随车押运员的，得2分。（提供人员安排表，驾驶员提供危险货物驾驶员从业资格证、押运员提供危险货物押运员从业资格证，无提供证明文件或证明文件不全不得分）（若投标人中标，实际配送须按此执行）； ②配送车辆保障：投标人拥有医用特殊气体的专用运输车辆，有1辆得1分，最高3分。（提供行驶证、车辆登记证或车辆租赁证明、现场照片作为证明材料，无提供证明文件或证明文件不全不得分；） ③配送服务符合采购人需求进行评分：如不设起送量；按需配送；配送时特殊情况是否有紧急预案全部符合得3分；一项不符合扣1分，扣完为止。 |
| 5 | 产品包装、验收、培训方案等 | 10 | 根据投标人的产品包装、验收方案、培训方案进行评分： ①产品包装有明确质量标识，有具体合理的验收标准，培训方案具体为优，得10分； ②产品包装有质量标识、有较合理的验收标准，提供培训较可行为良，得5分； ③产品包装有标识、验收方案过于简单或不合理无保障的，培训方案简单为一般，得3分； ④无产品包装设备验收方案过于简单或不合理无保障的，无培训方案为差，得1分； 优：10分；良：5分；一般：3分；差：1分。 |
| 6 | 投标产品质量保证、维护服务等 | 10 | 对投标人的质量保证提供证书、维护服务（包括费用）承诺是否可靠、具体等，进行比较。根据投标人服务方案（方案应包括但不限于以下内容：①质量保证；②保障服务响应时间；③保障服务方案；④紧急情况维修技术支持）进行综合评价： 质量保证、维护服务方案包含上述所有内容且具体详细、合理可行，能为采购人提供全面保障的，得10分； 质量保证、维护服务服务方案包含上述所有内容，较详细，合理性、可行性较好，能为采购人提供一定保障，得5分； 质量保证、维护服务服务方案中内容有小部分缺漏，合理性、可行性一般，保障性一般的，得3分； 质量保证、维护服务方案过于简单，内容有大量缺漏，无法为采购人提供保障，得1分。 优：10分；良：5分；一般：3分；差：1分。 |
| 合计 |  | 60 | / |

备注：⑴招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分；⑵仅对已通过初步评审的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.1；

附表五：价格评审（30分）

价格得分计算方法

| 评分项目 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指经价格修正后的报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评分=（评标基准价／评标价）×价格权重×100 |

39.3综合得分的计算

39.3.1. 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

39.3.2.综合得分保留至小数点后2位。

# 第四部分 合同书格式

广东省妇幼保健院  采购项目

合 同 书

(货物类)

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充或修正。

广东省妇幼保健院医用液氧医用氧采购项目采购合同

合同编号：

| 甲方（采购方）：广东省妇幼保健院 地址：广州市番禺区兴南大道521、523号；广州市越秀区广园西路13号；广州市天河区沙太南路163号 电话：020-39151688 传真：020-86505085 | 乙方（供应方）： 地址： 电话： 传真： / |
| --- | --- |

根据 广东省妇幼保健院医用液氧、医用氧采购项目（项目编号： YNZB202451 ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典<合同编>》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 服务范围

乙方为甲方提供以下服务：负责甲方医用液氧、医用氧配送业务。乙方承诺提供的服务不低于项目编号：               自主竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件的承诺。

- ★合同货物

| 序号 | 物资名称 | 纯度 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 数量（kg/瓶） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧(槽车灌氧) | ≥99.5% | kg | kg |  | 按实际使用数量结算 |
| 2 | 医用液氧（杜瓦罐） | ≥99.5% | 180L/160L | kg |  | 按实际使用数量结算 |
| 3 | 医用氧 | ≥99.5% | 40L | 瓶 |  | 按实际使用数量结算 |

注：

（1）结算时按甲方实际需求供货，以实际合格供应量分别乘以各项单价作为实际结算金额。

（2）气体产品单价应包含供应气体相关的所有费用，包括但不限于气体费用、灌装费用、人工、运输、装卸、保险、质检、包装等合同实施过程中可预见及不可预见的乙方所需的全部费用。

（3）合同价格在合同期限内不得上调，经甲方与乙方双方协商一致以书面形式同意予以变更的除外。

- 合同期限与签订形式

- 合同期限：2024年  月  日到2027年  月  日（叁年）。

- 签订形式：每年一签，经甲方考核合格方可签订下一年合同。

- 甲乙双方的权利和义务

- 甲方的权利和义务

- 甲方有权要求乙方按照要求的规格、数量、时间供应医用氧气。

- 甲方有权对乙方提供的医用氧气进行质量验收，确保符合合同约定的质量标准。

- 在乙方违反合同约定的情况下，甲方有权根据合同条款解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿损失。

- 甲方应按乙方要求及时验收医用氧，并在合同约定的时间内支付氧气款。

- 乙方的权利和义务

- 乙方有权要求甲方严格履行合同条款并及时付清氧气款。

- 在甲方违反合同约定的情况下，乙方有权根据合同条款解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任和赔偿损失。

- 乙方保证其提供的产品在纯度、质量方面符合国家标准，有质量合格证，标明产品的数量、纯度，生产日期。

- 乙方应按甲方要求的订货规格、数量、时间、地点供应医用氧气。

- 乙方资格条件

- 乙方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 乙方必须具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》。

- 乙方提供医用液氧、医用氧生产厂家的国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品安全生产许可证》或者《安全生产许可证》。

- 乙方提供医用液氧、医用氧气体的生产厂家（包括代销企业受委托的厂家）须持省级或以上药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》，证书中应注明生产范围：医用氧；如乙方为代理经销商，必须持有《药品经营许可证》。

- 乙方须具有有效的气瓶（移动式压力容器）充装许可证。

- 技术和质量要求

- ★乙方所提供的产品应通过GMP认证，符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准、符合《中华人民共和国药典2020版》《关于医用氧气管理问题的通知》（国食药监办〔2003〕144号）的规定。如合同执行过程中，有新的药典标准颁布，则必须执行最新的《中华人民共和国药典》版本要求。

- ▲乙方应向甲方提供质量保证书，确保所供气体产品在纯度（≥99.5%）、质量方面均符合国家标准及政府部门的相关规定要求。严禁提供假冒伪劣物资，严禁用工业氧气冒充医用氧气。

- 产品交付时，乙方应向甲方提供所供应产品正式税务发票和盖有乙方公章的送货单（含产品的生产企业、生产日期、批号、有效期）、磅单、产品合格证、每批次质检报告书或检验合格证。供货气体有效期不得少于1年。必要时甲方可邀请相关的专业人员或机构对乙方提供的产品进行验收和质量抽检，相关费用由乙方承担。

- 分类标识：乙方应对不同种类医疗气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志。

- 乙方需具有第三方保障能力，以确保在发生特殊情况时或在紧急情况下，能够按时按质地将气体配送至甲方指定地点。

- 乙方应制定周密可行的应急预案，并在签订合同前交由给甲方相应部门确认存档。

- 产品配送要求

- ▲乙方需具有履行合同所必需的专用设备及运输、送货、卸货、保养工具等，并负责按国家相关标准进行货物包装。设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- ▲乙方运输产品需配备不少于两名的送货人员，送货人员需具有道路危险货物运输押运人员证，乙方应提供对应送货人员的有效期内的危险货物运输押运员证复印件供甲方存档。

- 本合同项下氧气不设起送量，乙方应满足甲方在合同期内不间断用气的要求。紧急情况下对甲方的需求进行充分响应，不能以任何理由延误或断供，否则因此造成甲方或第三方损失的，由乙方负全部责任。

- ▲在正常上班工作日内，乙方按甲方订单要求准时将货送达至指定地点。接到甲方需求，24小时内送货至甲方指定地点，紧急情况应在接到甲方通知后3小时以内送货上门至甲方指定地点，且乙方不得收取额外费用或提出额外费用要求。运输过程出现塞车、运输车故障等特殊情况，乙方必须立刻启动应急措施，保证气体准时运送到甲方指定地点。特殊情况供货时将根据甲方要求另行商定，保证按照甲方要求准时送达。如未能按时运送气体至甲方指定地点，造成甲方或第三方经济损失（包括但不限于直接损失、甲方因参加与此相关的诉讼而支付的诉讼费、律师费、鉴定费等）或安全事故，将由乙方承担全部赔偿和一切责任。

- 甲方收货地址：

(1)广东省妇幼保健院番禺院区：广州市番禺区兴南大道521号

(2)广东省妇幼保健院越秀院区：广州市越秀区广园西路13号

(3)广东省妇幼保健院天河院区：广州市天河区沙太南路163号

- 产品验收和抽检

- 甲方根据本项目的产品交付要求和乙方的投标承诺进行验收和抽检。若甲方验收或抽检中发现气体性能指标或功能、标识等不符合招标文件和合同要求时，甲方有权拒收，并有权要求乙方支付该批货物价值【】%的违约金。同时乙方还必须在接到反馈后1小时内响应，3小时内给予免费更换为符合要求的产品，并且承担由此产生的相关费用。情况严重的，甲方有权终止协议。

- 因产品质量问题发生争议时，由当地质量技术监督部门鉴定。产品质量技术符合标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

- 售后服务

- 售后服务乙方设专人（姓名：         ，电话：         ）、专线追踪落实。

- 乙方在服务期间，应负责向甲方提供医用气体仪器设备安装、操作手册、维修保养手册等技术文件资料，并无偿向甲方提供相关医用气体用具安全使用、供气设备的维修保养等方面的技术支持和每年【2】次的操作培训。

- 气瓶维护保养和检测：乙方提供的所有使用气瓶应符合国家安全质量要求。

- ★乙方需免费向甲方提供不少于 23 个质量合格的杜瓦罐和 90 个40L氧气专用钢瓶作气体周转之用。根据等额空瓶送满瓶，如遇突发情况，乙方应能够免费借用应急钢瓶/杜瓦罐给甲方。

- 乙方提供的产品如出现压力不足、漏气、纯度、含量不足等质量问题，乙方应在收到甲方通知后24小时以内给予免费更换，同时应向甲方支付该批货物价值【5】%的违约金。

- 合同期内如杜瓦罐和钢瓶出现质量安全等问题，乙方负责对其进行免费更换，因此给甲方或第三人造成损失的，乙方还应赔偿全部损失。

- 乙方应为甲方提供紧急技术支持，如需紧急维修，应在2小时以内响应到现场处理。

- 在合同协议期间，如有需要，乙方应为甲方免费更换瓶头。

- 乙方须每季对各类气瓶进行安全检查、盘点，自行做好各类气瓶的质量检查和数量的盘点工作。

- 乙方承担甲方自有储罐、压力表、安全阀的年检费用及相关手续的办理。

- 付款方式

1、验收合格的产品按月结算，每月结算款=每个月实际采购的数量*产品的单价，乙方编制月度结算清单汇总表，提供“对账单”由甲方确认，双方确认无误后，甲方自收到乙方开具的合法正确的发票并完成发票审核后，于30日内办理该批货物的付款手续。

2、付款方式：采用转账的形式。

3、按合同支付款项前，乙方必须先向甲方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、开具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

4、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）乙方开具的正式发票；

（2）签收凭证。

5、甲方开票信息：

单位名称：广东省妇幼保健院
税号：12440000455861907X
单位地址：广州市越秀区广园西路13号 广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号 广州市天河区沙太南路163号
电话：02039151689
开户银行：中国建设银行广州广园西路支行
银行账户：44001490706050417651

6、乙方汇款信息：

户名：                  
税号：                             
开户银行：                    
银行账户：

- 违约责任

- 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方支付最近一次结算金额万分之三的违约金。

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按结算应付金额的万分之三向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付产品的，甲方可以：

（1）继续等待乙方交货，但每逾期12小时，乙方应按最近一次该批货物结算金额的万分之三向甲方支付违约金，计至交产品之日止。

（2）甲方有权拒收乙方本次所供产品。

（3）如合同期内乙方3次逾期交产品，甲方有权终止合同，乙方则应按合同期内所有过去实际供货金额的百分之五向甲方支付违约金。

- 乙方交付产品的品质不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换产品及要求乙方支付该批货物价值【】%的违约金索赔，乙方应在甲方提出之日起24小时内更换产品且不得收取额外费用，由此造成逾期交货的，按第十一条第3点处理。

- 如历次供货不定期检验累计3次不合格的，甲方有权终止合同，并按合同期内所有过去实际供货金额的百分之五向甲方支付违约金。

- 乙方保证本合同项下产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利或国家机关依法对产品进行没收查处的，乙方除应向甲方返还合同期内所有已收款项外，还应按合同总价该金额的百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 乙方应对因其违反本合同的约定而造成甲方的直接物质全部损失负责，但单次赔偿额以该违约行为所涉及的产品价款为上限，但若因为乙方的原因造成甲方或第三方人员伤亡或其他事故的，则按中国现行法律的规定赔偿。

- 乙方无正当理由解除合同的，应按甲方招标预算金额的百分之五向甲方支付违约金。

- 不可抗力

- 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震、行政及政策变化等或其它双方认定的不可抗力事件。

- 任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后3天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 合同的变更、中止、终止

- 除本合同明确规定外，甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

- 如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十四条处理。

- 法律适用和争议解决

- 本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

- 本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼。

- 其他

- 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

- 合同的效力

- 本合同签约代表为法定代表人或授权签字人(须提交授权书)。合同自盖章签字之日起生效。正本叁份，具同等法律效力，甲方执贰份，乙方执壹份。

- 编号为【】的招标文件、响应文件为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：广东省妇幼保健院                    乙方（公章）：

签约代表：								          签约代表：

地址：广州市番禺区兴南大道521号                  地址：

电话：                                            电话：

签约日期：     年   月   日     	              签约日期：     年   月   日

【备注】合同附件应包含以下资料每页加盖公章并骑缝章(双面、按次序左侧装订)：1、供应商证件；2、售后服务授权书（如有）；3、生产厂家证件（如有）；4、供应商法人资格证明书和法人授权委托书；5、中标通知书（如有）；5、医药产品廉洁购销合同(一式三份，不用装订)。

附件1 符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准证明：

附件2 按用户需求书基本要求顺序 (不限于所列要求)：

附件3产品及生产商证件(注册证及登记表、附页/备案凭证、营业执照、生产许可证及生产产品登记表)

附件4产品厂家授权书

附件5经销商证件(营业执照、经营许可证/二类经营备案凭证)

附件6

法定代表人/负责人资格证明书

致：广东省妇幼保健院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           (单位公章)

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

固话：                      手机：

营业执照号码：                       经济性质：

主营(请详列广州市商事主体信息公示平台上的内容或打印网页)：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人/负责人授权委托书

致：广东省妇幼保健院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：特别授权，即全权代表本公司参与上述采购项目的合同签署，提供与签署确认一切文书资料及履行合同 。

授权单位：          (盖章)     法定代表人              (签名或盖私章)

有效期限：至本合同期满           签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

手机：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证正反面复印件

附件7.1服务承诺书

附件7.2 生产商或国内总代理提供上述售后服务方案的服务书

生厂商或者国内总代理名称(盖章)

年  月  日

附件8 中标通知书

广东省妇幼保健院医药产品廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典（合同编）》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对釆购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定___________________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发〔2013〕50号)相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方(盖章)：                                    乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：                            法定代表人(负责人)：

经办人签名：                                     经办人签名：

年    月    日                                   年    月    日

# 第五部分 投标文件格式与要求

投标人编写的投标文件应包括自查表、资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分五部分组成（每个子包投标文件独立编制）

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    - 开标一览表

    - 法定代表人资格证明书

    - 法定代表人授权委托书

    - 投标文件电子光盘

## 投标文件封面（参考）

广东省妇幼保健院   项目

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

包组号：

投标人名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件 |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等证明文件复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 2023年度全年或2024年任意1个月财务报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 2023年度全年或2024年任意1个月依法缴纳税收和社会保险的证明材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保险的，提供相应证明材料） |  |  |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件 |  |  |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自定，内容自拟） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人必须具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（如生产厂家参加投标，依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内（项目所在城市应属于其范围）销售本企业生产的危险化学品的无需提供此项证书）（提供有效的相关有效证件复印件加盖公章）。 |  |  |  |  |
|  |  | 所投产品提供生产厂家的国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品安全生产许可证》或者《安全生产许可证》 |  |  |  |  |
|  |  | 产品相关授权证明（或有，销售本企业生产的危险化学品的无需提供此项证书） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人提供所投气体的生产厂家（包括代销企业受委托的厂家）须持省级或以上药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人须具有有效的气瓶（移动式压力容器）充装许可证（提供有效的相关证件复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  |  | 非联合体声明 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 授权材料（如需要） |  |  |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表（“★”项） |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件 |  | 投标货物的详细情况描述（附相关证明资料/产品宣传彩页） |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术偏离表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 一般条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 整体服务方案，包括配送、验收方案等 |  |  |  |  |
|  |  | 产品质量保证、包装标识、质量承诺情况等 |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物维护和维保服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件 |  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人的综合实力 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人业绩 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人的资信状况 |  |  |  |  |
|  |  | 团队实力情况 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标报价（单价）表 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

2、以上材料均需加盖投标人公章。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1 投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，并按招标文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

投标人名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

### 附件2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

### 附件3 书面声明

书面声明（仅供参考）

广东省妇幼保健院：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 附件4 投标保证金交纳凭证（本项目不适用）

投标保证金交纳凭证

广东省妇幼保健院：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过             形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东省妇幼保健院依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：转帐或汇款的银行凭证复印件

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金交纳形式请填写：“现金、转帐、银行汇款、现金、银行汇票、银行保函”等。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

### 附件5 关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东省妇幼保健院

关于贵方采购项目名称:             采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 投标人基本情况说明（附件2.4.1）

- 营业执照副本复印件

- 税务登记证副本复印件

- 组织机构代码证复印件

- 相关资质证书复印件及其他（请投标人逐一列出）（详见《投标须知前附表》14.1“投标人资格证明文件”的内容）

（相关证明文件附后，并加盖投标人公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件6 投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日   期：      年    月    日

### 附件7 制造商（或总代理）授权书（可选）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

投标人/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

### 附件8 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与                                                   项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：       年    月    日

### 附件9 实质性条款响应表（“★”项）

实质性条款响应表（“★”项）

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务、技术部分

### 附件1 投标人综合概况

（一）、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近 两 年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（具体详见评分细则的相关要求）。

（四）、配送能力情况表

| 序号 | 配送服务安排 | 配送人员安排 | 实施建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件2 合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 招标文件合同条款条目 | 投标文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应招标文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应招标文件要求；或针对与招标文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件3 重要条款响应一览表

重要条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                  项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 2 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 3 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 4 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 5 |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件4 一般条款响应一览表

一般条款响应一览表

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

说明：投标人必须对应招标文件的采购需求书内容逐条应答并按要求填写上表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表5 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）

投标货物制造商在有效期内ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书等（如有）（请粘贴相关证书复印件）

（格式自定）

### 附表6 货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                        采购项目编号：

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附表7 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 附件8 维保服务方案等

维保服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、开标一览表

项目名称:                           项目编号：                     货币单位：元（人民币）

| 投标内容 | 数量 | 投标保证金 | 投标总价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1批 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |  |

注：1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期维护服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

投标明细报价表

项目名称:                                        采购项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 投标产品名称 |  | 品牌 | 规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修期外的服务项目及收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1) 如项目有涉及核心产品的，需列明核心产品的品牌。 2)对于报价内包含的项目必须标明； 3) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中； 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

“节能产品、环保标志产品”说明函（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的项目的采购中，使用采用符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |  |  |  |

注：	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布；

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日