项目需求

- 一、项目情况：番禺院区西药库目前没有电源供给分体空调。

- 二、要求：

- 1、冷库室里把原来4台中央空调的小盘管风机换掉，重新安装4台中央空调的3匹水盘管天花机，同时拆除旧机和旧机风管；

- 2、外库安装4台中央空调5匹水盘管天花机，此4台天花机没有冷冻水管和排水管以及电源，需供应商加装50mm的冷冻水管和排水以及电源。

- 三、预算

- 66000元