采购需求

- 智能更衣柜共9个

- 整柜规格：2000MM高*1090宽*400深，每个柜子设3*4个格，共12格；箱柜内不设隔层（尺寸可有少许偏差）

- 男更衣区放置6个柜（保证有不少于66个格），配三个控制区/板，女更衣区放置3个柜（保证有不少于34个格），配一个控制区/板

- 示意图如下，控制区可占格子的位置

- 控制区/板

- 1、配备10英寸或以上触摸屏，自带控制系统和用户使用系统，至少支持人脸识别和指纹两种开门模式，反应灵敏，识别度高，人脸识别系统保证在各种亮度情况都有比较好的识别率和反应速度

- 2、不需要网络或断网不影响正常的存取使用

- 系统要求：

- 1、设管理员权限，有权打开所有格子，且可以查看格子的使用情况、各格子的使用时间和使用的用户等功能。

- 2、身份验证后系统自动分配空的格子，一人只能打开和占用一个柜，开柜后可由使用者选择是临时开门还是归还格子。

- 3、允许24小时内反复开柜关柜使用同一个衣柜，若某个柜子被同一用户占用超过24小时（时间可由管理员设置）未归还，暂停该用户使用资格，需要找管理员重新开通。

- 智能鞋柜共4个

- 整柜规格：2000MM高*880宽*350深，每个柜子设3*9个格，共27格（尺寸可有少许偏差）：

- 共需4个框（保证有不少于96个格），配至少一个控制区/板，可控制所有的格子

- 示意图如下，控制区可占格子的位置

- 控制区/板：

- 1、配备10英寸或以上触摸屏，自带控制系统和用户使用系统，至少支持人脸识别和指纹两种开门模式，反应灵敏，识别度高，人脸识别系统保证在各种亮度情况都有比较好的识别率和反应速度

- 系统要求：

- 1、设管理员权限，有权打开所有格子，且可以查看格子的使用情况、各格子的使用时间和使用的用户等功能。

- 2、身份验证后系统自动分配空的格子；一人只能打开和占用一个柜

- 3、不需要网络或断网不影响正常的存取使用

- 其他说明

- 报价需包含货物、系统、安装、运输、保修、发票及柜子正常使用相关的所有硬件软件等所有费用，如需要使用流量卡，保修期内流量费用也需要包含在报价中；

- 保修期不低于5年。