货物类采购

自主竞争性磋商文件

项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区模拟摄像机升级改造项目

项目编号：YNZB202432

采   购   人：广东省妇幼保健院

2024年6月

温馨提示

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点。

- 磋商响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查磋商响应文件是否已按自主竞争性磋商文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并封装在单独的唱标信封当中。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了自主竞争性磋商文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知我院招标办。

- 如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系我院招标办。

- 以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以自主竞争性磋商文件为准

# 第一部分 磋商邀请

广东省妇幼保健院对“广东省妇幼保健院番禺院区模拟摄像机升级改造项目” 进行自主竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：YNZB202432

二、采购项目名称：广东省妇幼保健院番禺院区模拟摄像机升级改造项目

三、项目内容及需求：

1、采购预算：65万元。

2、项目一览表：

| 服务内容 | 成交供应商家数 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 番禺院区模拟摄像机升级改造 | 1家 | 65万元 |

四、供应商资格条件：

1.通用资格条件：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；

（2）提供单位或企业2023年度财务状况报告或2023年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表)

（3）提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

（4）提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

（5）提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函；

（6）提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函）

3.本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函）

注：声明内容和格式可参考磋商响应文件格式第二部分的附件3关于资格的声明函。

五、报名方式与文件要求：

1．符合资格的供应商应当在2024年6月24日至2024年7月2日期间（不少于5个工作日，法定节假日除外）到我院网站（www.e3861.com，招标采购栏目）下载磋商文件和磋商文件发售登记表，并按要求报名和汇款购买自主竞争性磋商文件，自主竞争性磋商文件每套售价100元（人民币），售出不退，磋商文件以电子文档的形式提供，请点击我院网站本公告正文文末附件下载查阅；

2．收款账户名：广东省妇幼保健院，账号：44001531412053002892，开户银行：建设银行广州番禺南村支行；（私转公或公转公均可，备注采购项目编号，私转公还需备注公司名；如暂时无需开发票可不备注公司名但请备注“暂不开票”）

3．已汇款报名的供应商请打开以下链接填写电子发票开票申请，发票将在1个月内发送至填写的邮箱：https://www.wjx.top/vm/mRQeSkU.aspx#；

4．报名供应商需在2024年7月2日结束前将磋商文件发售登记表（单面打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）和上述第四点供应商资格条件要求材料的扫描成一份PDF文件（所有页面的文字朝向均设置为朝上）发送至广东省妇幼保健院招标办邮箱gdsfyzbb@126.com，邮件标题统一为“模拟摄像机升级+YNZB202432+公司名+联系人+联系方式（以收到邮件的时候为准，不接受超过上述时限的报名），邮件正文需包含联系人与联系方式，在接收到报名邮件后，工作人员将于两个工作日内回复邮件，若超时未回复，可来电咨询，只要提供了正确的磋商文件发售登记表和汇款回执即视为报名成功；

5．请将磋商文件发售登记表和汇款回执放在资料最前面，另：此2份文件须放进磋商当天的唱标信封中，磋商文件发售登记表提供盖章原件；

6．我院只接受成功报名且购买自主竞争性磋商文件的供应商投标，供应商请先按要求报名，并于磋商当天带齐资料前来磋商。

六、提交磋商文件截止时间：2024年7月5日9：30（建议提前至少15分钟到达，迟到将错失磋商资格）

七、磋商文件递交地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室，从金新大道1号进来的白色办公楼，在员岗地铁E出口附近，最近天气不好加院内停车位紧张且容易堵车，请提前规划出行或搭乘地铁前来）。

八、开启磋商文件时间：2024年7月5日9：30

九、磋商地点：广州市番禺区兴南大道521、523号番禺院区行政办公楼一楼5号会议室

招标人联系人：黄先生

电话：020-39151800

联系地址：广州市番禺区兴南大道521、523号

邮编：511442

邮箱：gdsfyzbb@126.com

十、若供应商报名后因故放弃参与项目，请来电来邮件告知。

十一、请供应商联系人留意电话（020-39151800）、电子邮件或短信通知，以及我院官网-招标采购专栏的公告，安排有变将通过以上方式通知/告知。

十二、如有疑问请来邮件（优先）或来电询问，请先告知是哪个项目。

十三、以我院官网-招标采购专栏（http://www.e3861.com/cn/sanwugongkai/zhaobiaocaigou/index.html）内的公告及附件为准，若非在官网查阅的公告，请至上述链接专区中查找本公告。

广东省妇幼保健院

2024年6月24日

# 第二部分　采购需求书

说明：

- 供应商须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 自主竞争性磋商文件中如有打“★”号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离则导致投标无效。.

- 自主竞争性磋商文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

- 供应商可提供与本项目参数相近或优于的货物。

项目概况

广东省妇幼保健院番禺院区原有监控系统中还有部分普清模拟摄像头，由于时间久远，清晰度和技术性能已经无法满足使用要求，现需要把广东省妇幼保健院番禺院区现在的普清模拟摄像机全部更换为高清网络摄像机，后端设备更换三台硬盘录像机，更换二台监控工作站电脑，增加监控综合管理平台和服务器一套，在监控室增加AI智能分析平台一套（包含专用AI服务器和软件授权），对重点区域和事件进行AI智能分析，设定告警逻辑，出现异常情况自动告警，达到全域高清覆盖、可控可管、及时处置、防范未然的效果。

## （一）项目内容

实际需要更换的模拟摄像机数量约为167台，具体分布如下：

| 序号 | 安装区域 | 安装地点 | 数量 | 更换 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊一楼 | 出生证办理处（服务前线） | 2 | 半球 |
| 2 |  | 西药房（办公室、静配2） | 3 | 半球 |
| 3 |  | 小卖部 | 1 | 半球 |
| 4 |  | 基层协助科 | 1 | 半球 |
| 5 | 门诊二楼 | 胃镜室通道 | 1 | 半球 |
| 6 |  | 盘底门诊通道 | 2 | 半球 |
| 7 |  | 连廊 | 2 | 枪机 |
| 8 | 门诊三楼 | 儿科门诊护士站 | 1 | 半球 |
| 9 |  | 电梯口 | 1 | 半球 |
| 10 |  | 眼科（通道1、治疗室2） | 3 | 半球 |
| 11 |  | 小儿代谢（前后门2、实验室前后2、候诊1） | 5 | 半球 |
| 12 |  | 连廊 | 2 | 枪机 |
| 13 | 门诊四楼 | 连廊 | 2 | 枪机 |
| 14 | 门诊五楼 | 特需门诊大厅 | 1 | 半球 |
| 15 |  | 电梯口 | 1 | 半球 |
| 16 |  | 体检科门口扶手梯大厅 | 1 | 半球 |
| 17 |  | 五官科候诊区 | 1 | 半球 |
| 18 |  | 连廊 | 2 | 枪机 |
| 19 | 医技一楼 | 急诊（急诊通道、抢救室通道） | 2 | 半球 |
| 20 |  | 内科病房护士站、内科病房门口通道 | 2 | 枪机 |
| 21 |  | 病案室通道 | 1 | 枪机 |
| 22 |  | 电梯口（4-5号电梯及6号电梯口） | 2 | 半球 |
| 23 | 医技二楼 | 妇科候诊大厅 | 1 | 半球 |
| 24 |  | 手术室大厅，手术室门口外通道 | 2 | 枪机 |
| 25 |  | 电梯口（4-5号电梯及6号电梯口） | 2 | 半球 |
| 26 | 医技三楼 | 检验科内通道1、通道2 | 2 | 半球 |
|  |  | 电梯厅（电梯口1、6号电梯口） | 2 | 半球 |
| 28 | 医技四楼 | 实验室护士站、实验室外通道 | 2 | 半球 |
| 29 |  | 4、5号电梯口 | 1 | 半球 |
| 30 | 医技五楼 | 体检科护士站 | 1 | 半球 |
| 31 |  | 电梯厅（电梯口、6号电梯口） | 2 | 枪机 |
| 32 |  | 生殖科门口外通道 | 1 | 枪机 |
| 33 | 医技6楼 | 电梯厅（4、5电梯口、6号电梯） | 2 | 半球 |
| 34 |  | 外围平台（西面、北面） | 2 | 枪机 |
| 35 | 医技七楼 | 电梯口、6号电梯、信息科通道 | 3 | 半球 |
| 36 | 医技八楼 | 电梯口、6号电梯 | 2 | 半球 |
| 37 | 医技九楼 | 电梯口、6号电梯、病理科通道、天台1支枪 | 4 | 半球 |
| 38 | 住院一楼 | 医务电梯口、13、14号电梯厅 | 3 | 半球 |
| 39 |  | 放射科护士站、通道1、通道2 | 3 | 半球 |
| 40 |  | 住院药房毒麻室 | 1 | 半球 |
| 41 |  | 监控室，监控室门口 | 2 | 枪机 |
| 42 |  | 住院一楼1.5MR室 | 2 | 半球 |
| 43 | 住院二楼 | 医务电梯口、13、14号电梯、公共电梯口 | 4 | 半球 |
| 44 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 45 |  | 手术室（护士站、等候间、三叉路、换鞋区、无菌物品间1、办公区、CCU通道） | 7 | 半球 |
| 46 | 住院三楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 47 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 48 | 住院四楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 49 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 50 |  | 产房候产通道、待产病房通道、护士站 | 3 | 半球 |
| 51 | 住院五楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 52 |  | 产后安保门岗 | 1 | 半球 |
| 53 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 54 | 住院六楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 55 |  | 新生儿科外科护士站、外科通道、内科护士站，大门口、内科通道 | 5 | 半球 |
| 56 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 57 | 住院七楼 | 儿科（治疗室、办公室、配药间） | 3 | 半球 |
| 58 |  | MICU出入口 | 1 | 半球 |
| 59 |  | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 60 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 61 | 住院八楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 62 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 63 | 住院九楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 半球 |
| 64 |  | 小儿外科会议室、检查室 | 2 | 半球 |
| 65 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 66 | 住院十楼 | 公共电梯厅、医务电梯厅、13、14号电梯口 | 4 | 枪机 |
| 67 |  | 楼梯（北面东、北面西、南面） | 3 | 枪机 |
| 68 | 地下室 | 电梯厅14号、13号、6号电梯 | 3 | 枪机 |

# （二）项目采购清单（明细报价表格式）

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产 品 描 述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端监控点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400万红外宽动态高清晰半球 |  |  |  | 台 | 110 |  |  |
| 400万红外宽动态高清晰枪机 |  |  |  | 台 | 45 |  |  |
| 400万智能全彩枪机 |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 二、监控中心后台设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 双路视频服务器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 视频管理平台软件 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| POE接入交换机 |  |  |  | 台 | 18 |  |  |
| 楼层汇聚交换机 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 核心交换机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 视频AI盒子 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 监控工作站电脑 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 三、网络传输系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网线 |  |  |  | 米 |  |  |  |
| 光纤 |  |  |  | 米 |  |  |  |
| 光模块 |  |  |  | 个 |  |  |  |
| PVC管槽 |  |  |  | 条 |  |  |  |
| 光纤跳线 |  |  |  | 米 |  |  |  |
| 配件及辅材 |  |  |  | 批 |  |  |  |
| 四、系统集成费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统集成费用 |  |  |  | 项 |  |  |  |
| 六、总计报价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

## （三）主要设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 需求数量 | 主要功能及技术参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万红外宽动态高清晰半球 | 110台 | 1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps; 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 5、支持ROI感兴趣区域增强编码; 6、支持开放型网络视频接口，SDK，GB28181协议，支持平台接入; 7、≥1个内置麦克风; 8、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射≥30 m; 9、符合≥IP66防尘防水设计，可靠性高; 10、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 11、最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 12、补光灯类型：红外灯，补光距离：≥30 m 13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 14、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，支持PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 |
| 2 | 400万红外宽动态高清晰枪机 | 44台 | 1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps; 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝; 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境; 5、支持ROI感兴趣区域增强编码; 6、支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入; 7、≥1个内置麦克风; 8、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m; 9、符合≥IP66防尘防水设计，可靠性高; 10、传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 11、最低照度：彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 12、补光灯类型：红外灯， 补光距离：≥50 m 13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 14、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，支持PoE：IEEE 802.3af，Class 3 |
| 3 | 400万智能全彩半球 | 3台 | 1、全彩级高灵敏度传感器，不低于F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入; 2、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 3、支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本; 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态; 5、支持平台接入; 6、支持柔光灯补光，照射距离最远≥30 m; 7、≥1个内置麦克风，高清拾音; 8、≥IP66防尘防水设计，可靠性高; 9、▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 10、▲射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 11、▲传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 12、▲辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 13、最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light 14、补光灯类型：柔光灯 15、防补光过曝：支持 16、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 17、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，支持PoE：802.3af，Class 3 |
| 4 | 400万智能全彩枪机 | 10台 | 1、最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 ; 3、支持平台接入; 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态适应不同监控环境; 5、≥1个内置麦克风，高清拾音; 6、支持柔光灯补光，照射距离≥30 m; 7、≥IP66防尘防水设计，可靠性高; 8、▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 9、▲最低照度彩色：≤0.0005 lx。（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 10、宽动态：≥120 dB 11、防补光过曝：支持 12、补光灯类型：柔光灯 13、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG 14、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，支持PoE：802.3af，Class 3 |
| 5 | 硬盘录像机 | 3台 | 1、≥9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 2、存储接口：≥9个SATA接口，可满配16TB硬盘 3、视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 4、网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 5、报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 6、反向供电：1路DC12V 1A 7、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 8、USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0 9、扩展接口：1×eSATA 10、▲支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 11、接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入 12、解码能力：≥32×1080P 13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 14、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 15、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 16、目标名单库：支持≥16个名单库，总库容5万张 17、▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 18、▲支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 19、▲支持用户名与IP地址或MAC地址绑定，绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 20、▲安全日志支持通过日志服务器进行双备份，日志传输过程支持TLS协议传输加密，TLS版本大于等于TLS 1.2（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 21、▲人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 22、智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索。目标检索(智搜)：≥64路 23、★录像机内置硬盘数量和规格：不低于8块10T监控专用硬盘 |
| 6 | 双路视频服务器 | 1台 | 1、2U双路标准机架式服务器 2、CPU：配置1颗intel至强4210R处理器（同级别或优于），核数≥10核，主频≥2.4GHz 3、内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4、硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ； 6、PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 7、网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种接口 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 7 | 视频管理平台软件 | 1套 | 1、支持AD域（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 2、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 3、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 4、▲支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 5、▲支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 6、▲支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活（需提供公安部检测报告复印件证明，并加盖原厂公章） 7、支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 8、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 9、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 10、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 11、支持中心对前端车辆的语音对讲和广播 12、支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 13、支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 14、支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现快速布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入 15、支持一定时间段内重复报警自动合并，时长规则可配 16、支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选预置处理意见实现快速处理、转其他用户处理、上传事件现场相关处理图片或视频素材；已处理的报警事件支持补充处理意见 17、支持将视频预览画面、门禁出入信息、出入口进出信息、智能监控实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示 18、支持单个窗口绑定 或移除 或移除 或移除 单个或多资 源点 （最多支持绑定 1个监控点 +9 个门禁或 1个监控点 +9 个出入口） 19、在线报告支持保存本地或报告库中，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可以通过生成日期搜索报告库中的报告，可以在线预览和保存在本地 20、支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源；支持重新发现；支持对发现的资源进行区域绑定 21、支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；支持对告警进行处理； 22、支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 23、支持查看监控点到服务器之间的网络连 支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况 |
| 8 | POE接入交换机 | 18台 | 1、提供≥24个千兆PoE电口、4个千兆SPF光口； 2、交换容量：≥400 Gbps，包转发率：≥150 Mpps； 3、支持IEEE 802.3at/af标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 4、支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 5、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方机构测试报告复印件，并加盖生产制造商公章）； 6、支持STP、RSTP、MSTP防环协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping组播协议； 7、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 8、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方机构测试报告复印件，并加盖生产制造商公章）； 9、▲所投交换机需提供中国质量认证中心颁发的CQC认证证书 |
| 9 | 楼层汇聚交换机 | 3台 | 1、千兆电口≥24个，1GSFP光口≥4个； 2、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 3、交换性能≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps，若存在双参数 4、支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 5、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方机构测试报告复印件，并加盖生产制造商公章）； 6、支持QoS特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 7、支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 8、支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 9、支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 10、支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 11、▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方机构测试报告复印件，并加盖生产制造商公章）； 12、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 13、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 14、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方机构测试报告复印件，并加盖生产制造商公章）； |
| 10 | 核心交换机 | 1台 | 1、▲千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆SFP+光口≥4个，扩展插槽≥1个（提供官网截图以及官网链接，并加盖生产制造商公章）；2、交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/810Mpps，若存在双参数 3、支持双电源模块 4、▲扩展插槽≥1个，且支持≥8个10G SFP+光口、≥2个40G QSFP+光口等扩展卡（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告，并加盖生产制造商公章）； 5、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 6、支持基于端口或堆叠口的ACL策略、基于源目IP/MAC地址的ACL策略、基于协议的ACL策略、基于时间的ACL策略； 7、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面（提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告，并加盖生产制造商公章）； 8、支持Qos特性，通过多种调度模式（例如：轮询模式、严格优先模式等）实现流量基于报文或端口的优先级； 9、支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 10、支持STP、RSTP、MSTP防环协议； 11、支持IGMPv1/v2/v3Snooping组播协议； 12、支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 13、支持Ipv4/Ipv6静态路由； 14、支持端口保护、隔离，并有效防止DOS、ARP攻击，支持对CPU的保护功能； 15、支持内网终端互访情况、东西向流量安全记录并呈现，并实现自动阻塞内网病毒传播、远程桌面等恶意流量； 16、▲为保证产品软件成熟度，设备生产厂商需具备CMMI5级证书，提供证书复印件证明，并加盖厂商公章 |
| 11 | AI智能视频分析盒子 | 3台 | 1、支持接入≥9路视频通道同时开启AI智能分析服务，提供本地报警服务、云端报警服务、微信报警推送服务等多种服务方式。 2、AI智能算法包括但不限于以下多种行为：人员闯入、人形检测、人员离岗、人员聚众、未戴安全帽、安全帽识别、违规抽烟、违规打电话、未穿反光衣、玩手机、区域人数、出入人数、超员检测、少员检测、区域入侵、车辆闯入、汽车离开、通道占用等。 3、支持本地实时报警服务，可以实时预览监控摄像机视频画面，查看告警抓拍图片。可根据实际需要，选择1路、4路、9路视频通道显示风格，并可显示实时在线或者离线的工作状态。 4、支持本地报警图片检索服务，可根据通道名称、报警类型、开始时间、结束时间快速搜索报警抓拍图片，双击报警图片可以进行放大查看、旋转操作、全屏显示、复制图片等操作，系统支持将报警图片另存到本地电脑。 5、支持本地语音报警服务，可通过电脑登录智能分析盒web页面，实时播放报警提示声音；智能分析盒设备具备音频接口连接外部音箱设备，当设备检测到本地报警情况时，可以自动抓拍报警图片，同时播放语音报警声音。 6、▲每路视频通道支持同时开启多个AI智能算法，可以对算法启用状态进行刷新，查看当前智能算法是否启动成功。（需提供功能界面截图，并加盖原厂公章） 7、▲每路预览图片都带检测框提示，显示界面与传统监控画面一致，系统报警图片滚动提醒。（需提供功能界面截图，并加盖原厂公章） 8、支持添加视频通道、删除视频通道，每路视频通道可以修改名称，并可显示实时状态。 9、▲支持查看当前系统版本信息，包括系统版本号、APP版本号、UI版本号、模型版本号、系统机器码等，支持通过上传最新系统更新包，对当前系统进行升级操作。（需提供功能界面截图，并加盖原厂公章） 10、支持AI算法阈值调整，可根据实际场景需要对应灵敏度进行调整具体阈值数值大小。 11、支持云平台服务，本地报警信息和报警图片可自动上传到互联网云平台，可以在互联网云平台上查看到当前系统日志。 12、▲支持微信报警推送服务，手机关注微信公众号，可以实时接收报警推送信息，包含报警时间、报警位署、报警内容等信息。（需提供功能界面截图，并加盖原厂公章） |
| 12 | 监控工作站电脑 | 2台 | 1、▲CPU：≥Intel i5 10400（同级别或优于），内存：≥16GB（需提供产品彩页或规格配置说明） 2、硬盘容量：≥SSD 256G+1TB机械 3、显卡显存：≥2GB 4、操作系统：WIN10 5、显示器：≥21.5寸 |
| 13 | 线材辅材 | 1批 | 1、网线：不低于超五类监控专用网线 2、光纤：不低于8芯多模室内光纤 3、光模块：采用可热插拔的SFP封装，全双工光收发一体模块；符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准；单模光纤传输，最远可达20KM；双纤LC光口，中心波长1310nm 4、PVC线管：联塑DN20阻燃电工套管 5、光纤跳线：单模双芯LC-LC千兆万兆自适应 6、其他辅材：电插排，电工胶布，网线水晶头等 7、所有线材管材辅材的数量，根据项目施工实际情况配置 |

## （四）交货要求

1、交货时间：合同签订生效后60天内 完成交货、安装施工、验收并交付使用。

2、交货地点：广东省妇幼保健院（番禺院区）

3、货物到达采购人指定地点后，采购人有权委托相关质检单位对其进行抽样检测(比例控制在3%以下），抽样检测费用由成交供应商承担。

4、供应商必须拟定项目进度安排计划，并按照进度安排计划派出适当的技术人员到现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关制度。

5、安装施工期间需做到安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

（五）验收要求

1、货物应为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、货物应为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

3、成交供应商应将关键货物的使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、项目施工安装调试完毕，由成交供应商通知采购人组织验收，并提供相应完整的验收资料。采购人组成验收小组，按国家有关规定规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

（六）售后服务要求

1、从项目验收合格之日起，监控设备保修期为三年。

2、质保期内，成交供应商负责设备的所有配件无条件保修及更换和设备配件的维修，凡因供应商提供的设备或由施工导致的问题，由成交供应商负责全面解决，同时保证监控处于良好的工作状态，质保费用包含在合同价款中。

3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期维修期相应延长，按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天。

4、供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。质保期内，接到报障电话8小时内派技术人员上门维修,且在报障电话起48小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。

5、如供应商未能满足上述1-4点的的售后服务要求，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将据实顺延。

（七）付款方式

合同签订付合同总额的30％，安装完成70%付合同总额的60％，验收后支付合同总额的97％，保修期满后15日内付3％。

- 第三部分　磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | 采购人、采购联系人及电话见本磋商文件《第一部分 投标邀请》 |
| 2 | 合格的供应商 |  具体要求见本磋商文件《第一部分 投标邀请》第四点  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许 /□允许 联合体报价 |
| 3 | 磋商文件的组成 | （6）其他： £ 图纸； R无 |
| 4 | 踏勘现场 | 不组织集中踏勘。 |
| 5 | 响应文件的组成 | 响应文件由自查表、资格性文件、商务和服务部分、价格部分组成一本响应文件。 |
|  | 报价样板 |  无； |
| 6 | 磋商报价 | 本项目最高采购总限价：65万元，超过限价的报价视为无效报价。 |
| 7 | 供应商资格证明文件 | 供应商资格证明文件(复印件加盖供应商法人公章)： 1．投标人符合资格条件规定。 2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目投标的书面声明。 3．本项目不允许联合投标。 |
| 8 | 响应文件的密封 |  响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；  “唱标信封”密封包封为1包【内含响应文件U盘1份】； |
| 9 | 磋商小组 | 磋商小组成员从院内专家库随机抽取产生。 |
| 10 | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。商务、技术及价格评审权重及分值如下： 内容; 商务与技术部分; 价格部分. 权重; 70%; 30%. 分值; 70分; 30分. |
| 11 | 推荐成交候选人 | 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的投标人为第二成交候选人，排名第三的投标人为第三成交候选人。 |
| 12 | 信息发布媒体 | 广东省妇幼保健院（www.e3861.com） |
|  | 成交公告 |  在相关网上发布成交公告。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |

- 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本自主竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象，详见《磋商须知前附表》

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东省妇幼保健院招标办。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

(2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。详见《磋商须知前附表》

(3)本项目是否允许联合体，详见《磋商须知前附表》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 采购邀请

(2) 采购项目内容

(3) 磋商须知

(4) 合同书格式

(5) 响应文件格式

(6) 其他：详见《磋商须知前附表》

(7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按本《磋商须知前附表》所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每包响应文件独立编制）,详见《第五部分 响应文件格式》。

7.2 报价信封必须另单独分装，详见《第五部分　响应文件格式》。

7.3 报价样板(本条款不适用)

(1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

(2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

(3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量，详见《磋商须知前附表》。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目最终总报价不能高于采购预算（或最高限价），否则其报价响应将被确定为响应无效。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。详见《磋商须知前附表》

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

- 五、响应文件的份数、封装和递交

16. 响应文件的数量和签署

16.1供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17. 响应文件的递交

17.1所有响应文件应于第一部分《采购邀请》中规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

- 六、磋商的步骤

18.磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19. 磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生，详见《磋商须知前附表》。磋商小组对所有响应文件进行初审工作，初审包括资格性审查和符合性审查，详见附表一《初步评审表》。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

(1)报价总金额超过本项目采购预算；

(2)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

(3)不具备磋商文件中规定资格要求的；

(4)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(5)响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

(8)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

(9)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商只有2家，自主竞争性磋商采购活动可以继续进行；如实质性响应的供应商只有1家，将终止自主竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《磋商须知前附表》。

(1)商务评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表二《商务评分表》

(2)技术评审：具体评分项明细及各单项所占权重详见附表三《技术评分表》

(3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：

1、价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列）。

- 七、确定成交供应商办法

20.确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商（人数详见《磋商须知前附表》），并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，采购代理机构在信息发布媒体上发布成交公告，详见《磋商须知前附表》。向成交人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

21. 如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购

22. 项目响应无效处理

22.1 参照《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

(1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

(5) 因情况变化，不再符合规定的自主竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 八、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

- 九、合同的订立和履行

24.合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商自主竞争性磋商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商自主竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25. 合同的履行

25.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

28.   如果第一成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格。在此情况下，采购单位可确定第二成交候选供应商、第三成交候选供应商为成交供应商，或重新采购。

- 十、依据文件

28. 采购人及供应商的一切自主竞争性磋商采购活动依据《广东省妇幼保健院自主采购管理办法》执行。

附表一：资格性审查表

资格性审查表

| 审查内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商是否具备合格供应商资格条件且相关资格证明文件齐全； |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有一项不符合的供应商即为不通过资格性审查，则该供应商为不合格供应商，不需进行后续评审。

3.通过资格性审查的供应商不足3家的，不得评标。

- 附表二：符合性审查表

符合性审查表

| 评审内容 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.磋商响应文件已按照自主竞争性磋商文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2.投标函已提交并符合自主竞争性磋商文件要求的； |  |  |  |
|  | 3.法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4.供应商的资格的声明函有效性及相关资格证明文件均符合自主竞争性磋商文件要求； |  |  |  |
|  | 5.磋商响应文件完全满足对自主竞争性磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |  |  |  |
|  | 6.投标总金额是否不超过本项目采购预算（最高限价）； |  |  |  |
|  | 7.磋商响应文件没有自主竞争性磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的； |  |  |  |
|  | 8. 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商分栏中填写“√”表示该项符合自主竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合自主竞争性磋商文件要求；

2. 有半数以上的评委对供应商的结论为“不通过”则该供应商为不合格供应商，不得进入下一步详细评审。

- 附表三：评分细则

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值 构成 | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 对招标文件的技术参数的响应程度（42.0分） | 1.根据供应商对用户需求中带▲号技术参数的响应情况进行评审：完全满足带▲号的重要技术参数，得36分；每出现一处带▲号的重要技术参数负偏离，扣1.2分（本项目共30个带▲号的重要技术参数）。 2.根据供应商对用户需求中不带▲号技术参数的响应情况进行评审： （1）完全满足，6分； （2）有1-2条负偏离，得5分； （3）有3-4条负偏离，得4分； （4）有5-6条负偏离，得3分； （5）有7-8条负偏离，得2分； （6）有9条或以上负偏离，得0分。 【注：用户需求中要求提供的相关证明材料的，需按需求要求提供相关证明材料，如未按要求提供相关证明材料的，则视为“负偏离”】 |
|  | 项目方案 （8.0分） | 根据供应商提供的项目实施方案（包括但不限于总体实施方案、实施措施、安装质量保证措施、安装进度保证等）的完整性，针对性，可行性等进行综合评审： 1.项目实施方案完整详实，针对性强，合理可行，得8分； 2.项目实施方案基本完整，有一定针对性，可行性一般，得4分； 3.项目实施方案不够完整，缺乏针对性，可行性差，得2分； 4.项目无提供或其他情况不得分。 |
| 商务部分 | 项目业绩（6.0分） | 供应商提供自2019年以来完成的同类（监控设备安装或维护）项目经验（须提供项目合同及验收报告关键页复印件）的项目。提供1个项目完整材料得2分，最高得6分。（同一最终用户多个不同项目只算一分） |
|  | 供应商综合实力 （6.0分） | 具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、安全生产许可证。提供有效期内证书复印件加盖公章。全部提供得6分，每少提供1个扣2分，全部无法提供0分。 |
|  | 售后服务方案 （4.0分） | 1、售后服务计划详细，方案合理，内容详细，针对性强，完全满足并优于招标文件要求，得4分。 2、售后服务计划一般，方案较合理，内容完整，针对性好，基本满足招标文件要求，得2分。 3、售后服务计划较差，方案不合理，内容缺漏，针对性差，不完全满足招标文件要求，得1分。 4、不提供不得分。 |
|  | 项目保障能力 （4.0分） | 1、项目经理具备监控设备认证工程师证书得2分，需提供证书复印件资料及原厂官网查询截图，不提供不得分。 【注：需提同时提供项目经理2024年1月以来任意至少2个月的社保证明，否则不得分】 2、提供监控设备原厂商项目授权书得2分，不提供不得分。 |
| 报价部分 | 报价得分 (30.0分) | 各有效供应商的评审价中，取最低者作为基准价，各有效供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷评审价）× 30 |

# 第四部分　合同书格式

甲    方（采购人）：

电    话：               传  真：           地  址：

乙    方（成交供应商）：

电    话：                传  真：           地  址：

根据  项目（项目编号：      ）的采购结果，及中华人民共和国现行法律法规，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

1.质量保证：

1.1乙方应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

1.2乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，是目前未停产的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

1.3乙方保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.售后服务要求：

2.1安装调试与人员培训,乙方应及时安装调试设备，安装调试期间甲方的使用人员协助配合；安装调试完毕，乙方需组织甲方使用人员进行使用及日常维护等的培训。

2.2提供至少3年的质保期，质保期从甲方签订验收合格报告之日开始计算，质保期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有相关费用均包含在合同价款中。

2.3乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，乙方在接到维修通知后，须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则乙方应提供不低于同档次的产品供甲方使用。无法解决问题，则乙方应给甲方更换不低于同档次的新产品。

3.到货时间及交货地点：

3.1项目工期要求：须在合同签订后60日内完成供货、实施和验收。

3.2交货地点：广州市内用户指定地点。

4. 包装、保险及发运、保管要求：

4.1	设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4.2	乙方负责将设备料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.3	各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.4	货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

4.5	货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.6	设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

5. 安装、调试与验收：

5.1乙方必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。安装实施期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

5.2	乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.3	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

5.4	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.5	乙方应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.6	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6. 付款方式：

合同签订付合同总额的30％，安装完成70%付合同总额的60％，验收后支付合同总额的97％，保修期满后15日内付3％。

7.其他要求：

7.1为配合本项目进度所进行的各阶段工作，乙方应列明需用户配合的工作内容（包括货物存放、保管、工程配合、调试、验收等）和具体要求。

7.2设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。乙方必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

7.3乙方提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

7.4货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

7.5所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

7.6本采购项目内容中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被乙方完全接受。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1.  本合同所有附件、磋商文件、乙方的响应文件、磋商过程文件等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.  在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.  如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.  除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1.  本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.  本合同正本   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执   份。合同自双方盖章签字之日起即时生效。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 20 年 月 日 | 签约日期： | 20 年 月 日 |

附件：货物、服务清单和价格表

广东省妇幼保健院物资、服务类廉洁购销合同

甲方：广东省妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资类、服务类购销合同约定购销信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品。

二、甲方应当严格执行信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同验收、入库制度，对釆购的物资、服务产品及其发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用其产品的选择权。

六、乙方指定_______________作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销其产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。

八、本合同作为信息产品、办公用品、日用品、食品等物资和服务产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年    月    日                 年    月    日

- 第五部分　磋商响应文件格式

供应商编写的磋商响应文件应包括自查表、资格性文件、商务和技术部分、价格部分组成（每个子包磋商响应文件独立编制）

注：

1.请供应商按照本部分要求格式、内容，顺序制作磋商响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对磋商响应文件的评价。

2.请在打印和复印后检查响应文件里的内容是否清晰，特别是证件、资质等图片页面；

3.响应文件正本和副本密封包封【内含响应文件正本1份和副本4份】，正本副本均双面打印，正本副本请装在一个封包/箱里，无需分装；

4.唱标信封另单独分装，按以下顺序叠放并装在同一个信封中，无需装订（其余资料无需将在信封里）：

    - 报价一览表

    - 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书

    - 磋商响应文件U盘

    - 磋商文件发售登记表（单面横向打印并加盖公章）、汇款回执（单面复印/打印，A4大小）

磋商响应文件封面（参考）

广东省妇幼保健院番禺院区模拟摄像机升级改造项目

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

参加的包组号：

供应商名称：

地址：

联系人：                    电话：

日期：             年      月      日

一、自查表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖供应商公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年度财务状况报告或2023年至今任意一个月的财务报表复印件；或银行于一年内出具的资信证明材料复印件；(财务报表包括资产负债表和利润表，现金流量表有的话请一起提供；如果是事务所出具的审计报告，只需提供报告前几页内容和上述三张表) |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳税收的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业2023年至今任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（建议提供完税证明一张）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或承诺函； |  |  |  |  |
|  |  | 提供单位或企业参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或承诺函。 |  |  |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包的响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。（提供声明或承诺函） |  |  |  |  |
| 供应商应提交的技术、商务文件（加盖供应商公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 重要条款与一般条款响应表 |  |  |  |  |
|  |  | 技术实施方案与售后服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供。

2、声明内容和格式可参考第二部分的附件3关于资格的声明函

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 商务与技术评分项索引表（每一项均必填）

| 评审内容 | 分值 | 自评得分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 二、资格性、符合性文件

### 附件1投 标 函

投 标 函

（广东省妇幼保健院）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性、符合性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受自主竞争性磋商文件的各项要求，遵守自主竞争性磋商文件中的各项规定，按自主竞争性磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交磋商响应文件之日起 90 天，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部自主竞争性磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此自主竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解自主竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次磋商响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果中标，保证履行磋商响应文件中承诺的全部责任和义务，并按自主竞争性磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字或盖私章：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

附件2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广东省妇幼保健院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人

身份证正面

法定代表人

身份证背面

（2）法定代表人授权委托书

致：广东省妇幼保健院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司磋商响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权人

身份证正面

被授权人

身份证背面

附件3关于资格的声明函（可根据项目情况进行内容的增减）

广东省妇幼保健院：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 广东省妇幼保健院采购          （项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他响应供应商的单位负责人不为同一人且与其他响应供应商之间不存在直接控股、管理关系。

- 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司非以联合体形式参加本次磋商。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：

法定代表人或响应供应商授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

日期：

注：响应供应商需按以上要求提供对应的资格（如营业执照、财报或资信证明等）。

附件4 制造商（或总代理）授权书（如有）

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的自主竞争性磋商文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目自主竞争性磋商文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

供应商/响应供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖私章）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务、技术部分

### 附件1供应商综合概况

（一）、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供相关证明材料复印件（具体详见评分细则的相关要求）。

（三）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

（四）履约进度计划表((如有)

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 | … |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（五）、其它重要事项说明及承诺(如有)

(请扼要叙述)

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件2合同响应一览表

合同响应一览表

采购项目名称:                                     采购项目编号：

| 序号 | 自主竞争性磋商文件合同条款条目 | 磋商响应文件响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

备注：1、本表必须对应自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号逐项填写，不得有任何遗漏，否则视为不响应自主竞争性磋商文件要求；或针对与自主竞争性磋商文件第四部分《合同书格式》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应自主竞争性磋商文件的要求。

- 如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”

- 若能完全可简便告知“完全响应合同条款”即可。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件3实质性条款响应表（“★”项）（若有，无实质性条款可删除以下格式）

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书中带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 原条款描述 | 供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：标有“★”的条款均为必须完全满足指标，供应商须进行实质性响应，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将被确定为响应无效。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附件4重要条款与一般条款响应表

说明：供应商必须对应自主竞争性磋商文件第二部分采购需求书内容部分的响应情况进行应答。

供应商名称：                      项目编号：                响应包组号：

| 序号 | 磋商规格/要求（重要条款在开头标上▲） | 响应参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能完全照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件见（）页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表5整体服务方案/送货方式等（如有）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附件6售后服务方案（如有）

## 四、报价一览表

项目名称:                           货币单位：元（人民币）

| 磋商内容 | 磋商保证金 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省妇幼保健院番禺院区模拟摄像机升级改造项目 | 有/无 | 大写金额： 小写金额： |  |

注：1. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。

2.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是磋商响应文件的必要文件，是磋商响应文件的组成部分，还应另附一份并与投标声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

5.本项目不接受有选择性的投标报价。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 明细报价表