导尿包的配置表：

1：导尿管（一根），

2：3个尖头镊子（3个改成圆头镊子），

3：洞巾（一张）

4：引流袋（一个），

5：纱布（两块）

6：润滑济（一包）

7：托盘1个，

8：腰盘1个，

9：外消毒盘（2个），

10：手套整体还是3支（内消毒包2只手套用纸包好放置外消毒包下面（纸要大点）），

11：外消毒包（一包14个碘伏棉球加塑料膜封口包装），外消毒包多加一个托盘叠放，两盘中间放一小块纸。双层塑封包装。

12：内消毒包（一包4个碘伏棉球）

13：铺巾（一张）

14:一支10ml无菌注射器（配无菌水）