广东省妇幼保健院清远院区污水处理站建设工程竣工委托验收项目需求书

- 一、服务地点

- 单位：广东省妇幼保健院清远院区

- 地址：清远市清新区太和镇春安路1，3号

- 二、采购项目及预算

| - 序号 | - 内容 | - 数量 | - 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 清远市清新区妇幼保健院污水处理站建设工程委托竣工验收项目 | - 1 | - 9.9万元 |

- 三、项目需求

1、项目竣工环境保护验收工作流程

1）资料收集和现场考察；

2）编制环境突发事件应急预案、组织评审及备案；

3）编制安全生产应急预案、组织评审及备案；

4）组织竣工验收监测；

5）编写建设项目竣工环境保护验收报告；

6）组织竣工环境保护验收报告专家评审会并将成果公示；

7）根据验收意见上传相关验收资料至全国信息平台。

二、竣工验收调查工作内容

1、工程建设情况

重点解决以下主要问题：

1）核查建设项目建设性质、建设内容、建设规模、建设位置等基本情况；

2）根据环评文件及批复核查环保设施建设情况；

3）环境敏感点调查；

4）编制环境风险应急预案、编制安全生产应急预案

5）更正国家排污许可证法人代表

2、环境保护措施落实情况

1）废水处理设施落实情况调查；

2）废气配套处理设施落实情况调查；

3）噪音调查；

4）固体废物处理情况调查（一般固废及危废）；

5）环境风险评价；

6）污染物排放总量控制；

7）应急设施设备落实情况调查；

3、 环境评价的法律、法规依据

本项目环境评估所需依据的法律、法规主要包括国家制订颁布的执行的相对应的法律、法规，如下表：

| 序号 | 法律、法规名称 |
| --- | --- |
| 1） | 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； |
| 2） | 《中华人民共和国水污染防治法》，（主席令第87号）； |
| 3） | 《中华人民共和国大气污染防治法》，（主席令32号）； |
| 4） | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2000年10月； |
| 5） | 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，（2020年9月）； |
| 6） | 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月修订； |
| 7） | 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月； |
| 8） | 《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令（2017）； |
| 9） | 《建设项目环境保护分类管理名录》，2020年12月； |
| 12） | 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》环办环评函2017第1235号 |
| 13） | 排污许可证申请与核发技术规范 (HJ1122—2020) |

- 三、工作时间安排

| 序号 | 工作内容 | 时间（工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘查现场 | 1天 |  |
| 2 | 调试公示；编写应急预案并组织评审；污染源监测 | 30天 | 含监测采样，应急预案评审等 |
| 3 | 建设项目竣工验收监测报告编写 | 30天 |  |
| 4 | 组织专家评审会 | 5天 | 根据专家意见需补充相关资料 |
| 5 | 修改出具正式竣工验收报告 | 4天 |  |
| 6 | 最终的验收报告完成后需环保系统公示 | 20天 | 国家验收平台规定 |
| 小计 |  | 90天 | 完成验收工作 |

- 四、供应商的资格要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》） 。

3）供应商必须具有环境影响评价资质。

4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目特定的资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

2)本项目不允许联合体投标，不接受分包。

五、采购项目付款方式

1.合同签订后，甲方向乙方支付合同总款的30%。

2.完成验收工作后，乙方向甲方开具等值合法的增值税发票，待采购人完成相关支付手续后的10个工作日内付清款项给成交供应商。

六、验收监测清单

| 序号 | 样品类型 | 样品/点位名称 | 检测项目 | 点位 | 次/天 | 天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废水 | 综合废水出水口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总氯 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 无组织废气 | 污水站上风向参照点1# | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、氯气 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 无组织废气 | 污水站下风向监控点2# | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、氯气 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | 无组织废气 | 污水站下风向监控点3# | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、氯气 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | 无组织废气 | 污水站下风向监控点4# | 臭气浓度、氨、硫化氢、甲烷、氯气 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 工业企业厂界环境噪声 | 场界四周外1米处N1N2N3N4 | 工业企业厂界环境噪声（昼间）、工业企业厂界环境噪声（夜间） | 4 | 1 | 2 |